## 1-BORDQUANTITATIF
QUANTITATIF
Affaire : |  | 2023-H05 - Résidence séniors - Aussac-Vadalle
Lot n° |  | 1 - TERRASSEMENT/VRD
| Code |  | Désignation |  | Unité | Quantité | P.U. HT | Montant HT
| 1.1 |  | GENERALITES
| 1.1.1 |  | DEFINITION DE L'OPERATION
| 1.1.2 |  | RECONNAISSANCE DES LIEUX
| 1.1.3 |  | IMPLANTATION
| 1.1.4 |  | MATERIAUX
| 1.1.5 |  | DISPOSITIONS TECHNIQUES
| 1.1.6 |  | DOSSIER DE RECOLLEMENT
| 1.1.7 |  | NATURE DES SOLS
| 1.1.8 |  | PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
| 1.1.9 |  | DIMENSIONS DES CANALISATIONS
| 1.1.10 |  | RAPPORT AVEC L'ADMINISTRATION
| 1.1.11 |  | PLANS D'EXECUTION
| 1.1.12 |  | EPUISEMENT
| 1.1.13 |  | COORDINATION
Sous Total
| 1.2 |  | NOTA IMPORTANT |  | P.M
Sous Total
| 1.3 |  | PHASES DES TRAVAUX
Sous Total
| 1.4 |  | TRAVAUX PREPARATOIRES
| 1.4.1 |  | ABATTAGE D'ARBRES |  | Ens.
| 1.4.2 |  | ACCES CHANTIER |  | Ens.
| 1.4.3 |  | IMPLANTATION |  | Ens.
Sous Total
| 1.5 |  | TERRASSEMENTS-REMBLAIEMENTS
| 1.5.1 |  | GENERALITES |  | P.M
| 1.5.2 |  | DECAPAGE TERRE VEGETALE
| 1.5.2.1 |  | Sur 20 cm d'épaisseur environ |  | M²
| 1.5.3 |  | TERRASSEMENT
| 1.5.3.1 |  | En déblais. |  | M³
| 1.5.3.2 |  | En remblais. |  | M³
| 1.5.3.3 |  | Compris reprofilage du terrain et compactage du fond de forme autour desplateformes |  | Ens
| 1.5.3.4 |  | Essai à la plaque |  | U
| 1.5.3.5 |  | Chargement et transport |  | Ens.
| 1.5.4 |  | VOIRIE, PARKING ET CHEMINEMENTS
| 1.5.4.1 |  | Feutre non tissé type BIDIM compris relevés. |  | M²
| 1.5.4.2 |  | Couche de finition en calcaire |  | M²
| 1.5.4.2.1 |  | Cheminement piéton |  | M²
| 1.5.4.2.2 |  | Voirie et parking sauf places PMR |  | M²
| 1.5.4.3 |  | Dalles de stabilisation de gravier par plaques alvéolaires |  | M²
| 1.5.4.4 |  | Revêtement en béton désactivé des places réservées aux PMR
| 1.5.4.4.1 |  | Fondation calcaire 0/30 compacté sur 20 cm d'ép. |  | M²
Les quantités sont fournies à titre indicatif.
GOUEDO - Conceptions et Expertises
| Le : 21/11/2023 |  |  | 143, rue de Montmoreau - 16000 Angoulême |  |  |  | Page : 1
QUANTITATIF
Affaire : |  | 2023-H05 - Résidence séniors - Aussac-Vadalle
Lot n° |  | 1 - TERRASSEMENT/VRD
| Code |  | Désignation |  | Unité | Quantité | P.U. HT | Montant HT
| 1.5.4.4.2 |  | Revêtement en béton de désactivé |  | M²
Sous Total
| 1.6 |  | BORDURES DE TROTTOIR
| 1.6.1 |  | Type A2 en périphérie du parking et de la voie circulable |  | ML
| 1.6.2 |  | Type P1 en limite des cheminements piétons |  | ML
| 1.6.3 |  | Type P1 en limite des massifs |  | ML
| 1.6.4 |  | Type P3 en délimitation des places de stationnement |  | ML
Sous Total
| 1.7 |  | DALLES PODOTACTILES |  | ML
| 1.7.1 |  | Parking |  | ML
| 1.7.2 |  | Cheminements piéton |  | ML
Sous Total
| 1.8 |  | SIGNALISATION
| 1.8.1 |  | PANNEAUX DE SIGNALISATION VERTICALE
| 1.8.1.1 |  | Panneaux stationnements PMR |  | U | 4
| 1.8.1.2 |  | Panneau stationnement réservé aux intervenants |  | U | 1
| 1.8.1.2.1 |  | P.V. pour poteau acier et brides |  | U
M²
Sous Total
| 1.9 |  | RESEAUX EAUX PLUVIALES
| 1.9.1 |  | GENERALITES |  | P.M
| 1.9.1.1 |  | Cuve de récupréation d'eaux pluviales d'1m3 |  | U | 4
| 1.9.1.2 |  | Citerne enterrée commune (volume à déterminer) |  | U | 1
| 1.9.1.3 |  | Trop-plein |  | U | 5
| 1.9.1.4 |  | Drain |  | Ens.
| 1.9.1.5 |  | Raccordement des drains périphériques |  | Ens.
| 1.9.2 |  | TRANCHEES POUR RESEAUX |  | ML
| 1.9.3 |  | CANALISATIONS D'EVACUATION DES EAUX PLUVIALES
| 1.9.3.1 |  | Diamètre ø 125 mm. |  | ML
| 1.9.3.2 |  | Diamètre ø 300 mm |  | ML
| 1.9.4 |  | REGARDS E.P
| 1.9.4.1 |  | Avec tampon série légère. |  | U
| 1.9.4.2 |  | Avec tampon fonte série lourde. |  | U
| 1.9.5 |  | NOUES D'INFILTRATION SOUS VOIRIE
| 1.9.5.1 |  | Compris terrassement |  | Ens.
| 1.9.5.2 |  | Compris terre végétale sableuse perméable rapportée dans les noues. |  | Ens.
| 1.9.5.3 |  | Exutoire |  | U
| 1.9.5.3.1 |  | P.V. pour surverse exceptionnelle vers le verger |  | U
| 1.9.6 |  | CUVES DE RECUPERATION D'EAUX DE PLUIE 1M3 |  | Ens.
| 1.9.6.1 |  | Cuves 1 m3 compris trop plein
| 1.9.7 |  | CITERNE DE RECUPERATION D'EAUX DE PLUIE 10 M3 |  | Ens.
| 1.9.7.1 |  | P.V. pour trop plein vers le drain |  | U
Les quantités sont fournies à titre indicatif.
GOUEDO - Conceptions et Expertises
| Le : 21/11/2023 |  |  | 143, rue de Montmoreau - 16000 Angoulême |  |  |  | Page : 2
QUANTITATIF
Affaire : |  | 2023-H05 - Résidence séniors - Aussac-Vadalle
Lot n° |  | 1 - TERRASSEMENT/VRD
| Code |  | Désignation |  | Unité | Quantité | P.U. HT | Montant HT
| 1.9.7.2 |  | P.V. pour pompe |  | U
| 1.9.7.3 |  | P.V. pour raccordement vers robinet de puisage proche |  | Ens.
| 1.9.8 |  | RESEAU D'EPANDAGE
| 1.9.8.1 |  | Drainage compris tranchées, Drains PVC, feutre non tissé, gravillons et remblai définitif |  | ML
| 1.9.8.2 |  | Regards de contrôle. |  | U
| 1.9.9 |  | CONTROLE RESEAU EP ET HYDROCURAGE |  | Ens.
Sous Total
| 1.10 |  | RESEAUX EAUX USEES-EAUX VANNES
| 1.10.1 |  | GENERALITES |  | P.M
| 1.10.2 |  | CANALISATIONS D'EVACUATION DES EAUX USEES-EAUX VANNES
| 1.10.2.1 |  | Diamètre ø 125 mm. |  | ML
| 1.10.3 |  | REGARDS E.U-E.V
| 1.10.3.1 |  | Avec tampon fonte étanche série légère. |  | U
| 1.10.3.2 |  | Avec tampon fonte étanche série légère pour réseaux en attente phase 2 |  | U
| 1.10.4 |  | BAC DEGRAISSEUR |  | U
| 1.10.5 |  | PRE-TRAITEMENT - 16EH |  | Ens.
| 1.10.6 |  | FILTRE A SABLE VERTICAL |  | Ens.
| 1.10.7 |  | EXUTOIRE |  | Ens.
| 1.10.8 |  | RACCORDEMENT |  | Ens.
| 1.10.8.1 |  | Bâtiment A |  | Ens
| 1.10.8.2 |  | Bâtiment B - appartements 1 et 2 |  | Ens
| 1.10.8.3 |  | Bâtiment C - appartements 3 et 4 |  | Ens
| 1.10.9 |  | RACCORDEMENT MIS EN ATTENTE DANS REGARD - Phase 2 |  | Ens.
| 1.10.9.1 |  | Bâtiment D - appartements 5 et 6 |  | Ens
| 1.10.9.2 |  | Bâtiment E - appartements 7 et 8 |  | Ens
| 1.10.10 |  | CONTROLE RESEAU EU-EV ET HYDROCURAGE |  | Ens.
Sous Total
| 1.11 |  | RESEAUX DIVERS
| 1.11.1 |  | TRANCHEES TECHNIQUES |  | ML
| 1.11.1.1 |  | entre coffret/compteur et bâtiment A |  | ML
| 1.11.1.2 |  | entre coffret/compteur et bâtiment B |  | ML
| 1.11.1.3 |  | entre coffret/compteur et bâtiment C |  | ML
| 1.11.1.4 |  | mise en attente des réseaux des bâtiments D et E |  | PM
| 1.11.1.5 |  | tranchées pour alimentation des éclairages extérieurs des cheminements piéton |  | ML
| 1.11.1.6 |  | tranchées pour alimentation visiophone et portail électrique |  | ML
| 1.11.1.7 |  | tranchées pour alimentation panneaux photovoltaïques de la salle d'activités |  | ML
| 1.11.1.8 |  | mise en attente des réseaux aménagements extérieurs des bâtiments D et E |  | PM
| 1.11.2 |  | GRILLAGES AVERTISSEURS |  | Ens.
| 1.11.2.1 |  | Electricité : rouge |  | ML
| 1.11.2.2 |  | Eau : bleu |  | ML
Les quantités sont fournies à titre indicatif.
GOUEDO - Conceptions et Expertises
| Le : 21/11/2023 |  |  | 143, rue de Montmoreau - 16000 Angoulême |  |  |  | Page : 3
QUANTITATIF
Affaire : |  | 2023-H05 - Résidence séniors - Aussac-Vadalle
Lot n° |  | 1 - TERRASSEMENT/VRD
| Code |  | Désignation |  | Unité | Quantité | P.U. HT | Montant HT
| 1.11.2.3 |  | Vert : Télécom |  | ML
| 1.11.2.4 |  | Marron : Assainissement |  | ML
| 1.11.3 |  | FOURREAUX
| 1.11.3.1 |  | Salle d'activités
| 1.11.3.1.1 |  | . AEP : 1 PE diam 25 mm
| 1.11.3.1.2 |  | . Electricité : 4 fourreaux diam110 mm depuis le coffret en limite de propriété
| 1.11.3.1.3 |  | . Fibre : 2 fourreaux diam 50 mm depuis le coffret en limite de propriété
| 1.11.3.1.4 |  | . Télécom : 2 fourreaux diam 50 mm depuis le portail / visiophone
| 1.11.3.2 |  | Appartements
| 1.11.3.2.1 |  | . AEP : 1 PE diam 25 mm
| 1.11.3.2.2 |  | . Electricité : 2 fourreaux diam110 mm depuis le coffret en limite de propriété
| 1.11.3.2.3 |  | . Fibre : 2 fourreaux diam 50 mm depuis le coffret en limite de propriété
| 1.11.3.2.4 |  | . Télécom : 2 fourreaux diam 50 mm depuis le portail / visiophone
| 1.11.3.3 |  | Aménagements extérieurs
| 1.11.3.3.1 |  | . AEP : 1 PE diam 25 mm entre pompe de relevage et robinet de puisage
| 1.11.3.3.2 |  | . Electricité : 2 fourreaux diam110 mm alim. portail depuis le coffret en limite
| 1.11.3.3.3 |  | . Electricité : 2 fourreaux diam110 mm alim. éclairage ext. des cheminements
| 1.11.3.3.4 |  | . Electricité : 1 fourreau diam110 mm alim. arrosage automatique
| 1.11.3.3.5 |  | . Fibre : 2 fourreaux diam110 mm alim. pompe de relevage
| 1.11.3.3.6 |  | . Télécom : 2 fourreaux diam 50 mm alim. portail / visiophone
| 1.11.4 |  | SOCLE SOUS COFFRETS |  | U
| 1.11.5 |  | POINT DE BRANCHEMENT OPTIQUE |  | U
| 1.11.6 |  | REGARD COMPTEUR D'EAU |  | U
| 1.11.7 |  | CHAMBRE DE TIRAGE FIBRE OPTIQUE
| 1.11.7.1 |  | Type L2T. |  | U
Sous Total
| 1.12 |  | CLOTURES
| 1.12.1 |  | GRILLAGE SIMPLE TORSION
| 1.12.1.1 |  | En périphérie du projet : hauteur 1,50 ml |  | ML
| 1.12.1.1.1 |  | Compris fouilles et massifs béton des poteaux. |  | Ens.
| 1.12.2 |  | PORTAIL COULISSANT AUTOMATISE TYPE STEM DE LIPPI
| 1.12.2.1 |  | Dimensions 6.00x1.50 ml ht |  | U
Sous Total
| 1.13 |  | ESPACES VERTS ET PLANTATION
| 1.13.1 |  | GENERALITES |  | P.M
| 1.13.2 |  | EPANDAGE TERRE VEGETALE |  | M²
Les quantités sont fournies à titre indicatif.
GOUEDO - Conceptions et Expertises
| Le : 21/11/2023 |  |  | 143, rue de Montmoreau - 16000 Angoulême |  |  |  | Page : 4
QUANTITATIF
Affaire : |  | 2023-H05 - Résidence séniors - Aussac-Vadalle
Lot n° |  | 1 - TERRASSEMENT/VRD
| Code |  | Désignation |  | Unité | Quantité | P.U. HT | Montant HT
| 1.13.3 |  | CONFECTION DE PELOUSE |  | M²
| 1.13.3.1 |  | Compris remise en place terre végétale |  | P.M.
| 1.13.4 |  | FOURNITURE ET PLANTATION : arbres et arbustes à répartir sur le terrain |  | U
| 1.13.5 |  | FOURNITURE DE PLANTATION : haie en limite de propriété Ouest |  | ML
| 1.13.6 |  | FOURNITURE DE PLANTATION : massifs parking |  | ML
| 1.13.7 |  | RESEAU D'ARROSAGE |  | Ens.
Sous Total
| 1.14 |  | DIVERS
| 1.14.1 |  | D.O.E |  | Ens.
| 1.14.2 |  | PROPRETE DU CHANTIER-NETTOYAGE |  | Ens.
Sous Total
TOTAL H.T. En Euros
TVA à 5,50 %
TOTAL T.T.C. En Euros
Les quantités sont fournies à titre indicatif.
GOUEDO - Conceptions et Expertises
| Le : 21/11/2023 |  |  | 143, rue de Montmoreau - 16000 Angoulême |  |  |  | Page : 5
QUANTITATIF
Affaire : |  | 2023-H05 - Résidence séniors - Aussac-Vadalle
Lot n° |  | 1 - TERRASSEMENT/VRD
| Code |  | VARIANTES |  | Unité | Quantité | P.U. HT | Montant HT
| 1.15 |  | VARIANTE
| 1.15.1 |  | ENROBE DRAINANT |  | M²
Sous Total
TOTAL H.T. En Euros
TVA à 5,50 %
TOTAL T.T.C. En Euros
Les quantités sont fournies à titre indicatif.
GOUEDO - Conceptions et Expertises
| Le : 21/11/2023 |  |  | 143, rue de Montmoreau - 16000 Angoulême |  |  |  | Page : 6