Vérification périodique électrique Salle des fêtes

Date :

|  | Localisation | Tensions prises phase / terre 220v minimum | Tensions prises neutre / terre 2v maximum | Tensions prises phase / neutre 200v minimum | Tests des disjoncteurs du tableau général d’alimentation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BON | BON | BON |  | BON | MAUVAIS |
| 1 | Petite salle |  |  |  | Défibrilateur |  |  |
| 2 | Grande salle |  |  |  | Général éclairage |  |  |
| 3 | Cuisine |  |  |  | Général éclairage n°2 |  |  |
| 4 | Loge |  |  |  | Général éclairage n°3 |  |  |
| 5 | Hall |  |  |  | Alimentation chauffage |  |  |
| 6 | Stockage mobilier |  |  |  | Général prises |  |  |
| 7 | Chaufferie |  |  |  | Général PC spécialisé |  |  |
| 8 | Local électrique |  |  |  | Chauffage électrique |  |  |
| 9 | Toilette Dames |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Toilette Homme |  |  |  |  |  |  |

Contrôle :

Réparations : ___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

Assistant de prévention 						Le Maire