 Commune d’Aussac-Vadalle document technique  annexe à la délibération 2012-10-08

Chaudière à condensation : 
Il s’agit des chaudières dans lesquelles, à certaines températures de fonctionnement, la vapeur d’eau contenue dans les produits de combustion est partiellement condensée afin d’utiliser la chaleur latente de cette vapeur d’eau pour les besoins du chauffage. Ces chaudières font l’objet, en principe, d’une attestation « CE de type » en cours de validité qui est délivrée par un organisme notifié pour l’application de la directive européenne « rendement des chaudières » (92/42/CEE du 21 mai 1992).
Les appareils de régulation de chauffage :

Il s’agit des appareils de régulation de chauffage qui permettent le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire.

Appareils installés uniquement dans une maison individuelle : 
- systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage par thermostat d’ambiance ou par sonde extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur mono ou multizone ;

- systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur (robinets thermostatiques, robinets à commande électrique, etc.) ;

- systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température extérieure ;

- systèmes gestionnaires d’énergie ou de délestage de puissance du chauffage électrique.

Précision : Seul l’appareil de régulation de chauffage est susceptible d’être éligible, à l’exclusion des radiateurs, accumulateurs et autres émetteurs de chaleur dont ils constituent parfois l’accessoire (systèmes permettant les régulations individuelles terminales, systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique notamment). Ainsi, la facture émise par l’entreprise qui a fourni et installé  l’appareil de régulation de chauffage doit expressément designer celui-ci ainsi que son prix.
Pompes à chaleur spécifiques (autres que air/air) dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d’eau chaude sanitaire
La subvention s'applique aux pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur (chauffage ou production d'eau chaude sanitaire).

[image: image1.png]Dépenses concernées

Critéres de performance

Equipements de chavffage ou de foumiture d
chaude sanifaire fonctionnant 3 Inergie solaire et doté
de capteurs solaires

s capteurs solaires doivent disposer dune certificati
'STBat ou Solar Keymark (conformité aux
éennes) ou d'une certification équivalente 3 condi
“elle repose sur les normes NF EN 12975 ou NF EN|
2976 et quelle figure comme telle sur la facture oyf
attestation fournie par lentreprise.
Label « O solaire »

Systémes de foumiture délectricité a partr de léncrgid
solaire

Norme EN 61215 ou NF EN 61646

Equipements de chauffage ou de foumiture d’eay]
chaude sanifaire fonctionnant  I'énergie hydraulique

Systémes de fournifure delectricité 3 partir de Ienergic
éolienne, hydraulique ou de biomasse

Equipements de chauffage ou de production deaufConcentration moyenne de monoxyde de carbone < 0.3 %

chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses :

les poeles

les foyers fermes et les inserts dd

. les cuisiniéres utilisées comme mode de
chauffage

Chaudiéres aufres que celles mentionnées ci-dessug
fonctionnant au bois ou aures biomasses

Jgue -

m:nml&ngﬂlqnezi70%selnnksléﬁ&mdsds

E :
W, selon le:

et

en vigueur tels que :
Label « Flamme verte »

[Norme NF EN 13 240 ou NF D 35 376 ou NF EN 14785 ou|
EN 15250

Norme NF EN 13 229 ou NF D 35376

‘Norme NF EN 12 815 ou NF D 32 301

énergétique > 4 80 % pour les équipements 3
‘manuel dont la puissance est inférieure 4 300
s référentiels des normes en vigueur tels que *

Norme NF EN 303.5 ou EN 12809
t énergétique > 4 85 % pour les équipements &

automatique dont la puissance est inféricure &
00 KW, sclon les référentiels des normes en vigueur tels





Equipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable 
Les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable sont limitativement énumèrés et doivent répondre à des critères de performance très précis.

Equipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable

[image: image2.png]Dépenses concernées

Coefficient de performance (COP) requis

Intensité maximale au]

démarrage
pompes a chaleur géothermiquessd  coefficient de performance (COP) supéricur ou égall
capteur fluide frigorigéne de :yp%u pour une température d'évaporation de - 5 °C ef
sol-sol ou sol-cau. température de condensation de 35 °C ;
‘pompes 3 chaleur géothermiques de « coefficient de performance (COP) supéricur ou égall
fype cau glycolécleau (Eaw/Eau 2 3.4 pour des températures d’enirée et de s
Eau glycolée/Eau) deau glycolée de 0 °C et - 3 °C 2 'évaporateur,
des températures dfentrée et de sortie d’eau de 30
et 35 °C au condenseur, selon le référentiel de 13
‘norme d’essai 14511-2 ;
pompes & chaleur géothermiques de [ o coefficient de performance (COP) supéricur ou égall 45 A en monophasé ou
type ea/ean 43,4 pour des températures d’entrée et de sortie dd 60 A cn triphasé
10 °C et 7 °C d’eau a I'évaporateur, et de 30 °C ef
35 °C au condenseur, selon le référentiel de I
‘norme d’essai 14511-2;
‘pompes  chaleur ai/eau « cocfficient de performance (COP) supéricur ou égall
2 3.4 pour une température d’entrée d'air de 7 °C §
Tévaporateur, et des températures d'entrée et
sortie d’eau de 30 °C et 35 °C au condenseur, selc
le réféentiel de la norme d’essai 14511-2 ;
‘pompes  chaleur dédiées | cocfficient de performance (COP) supérieur ou égal
uniquement 4 la production d’eau 2.2 selon le référentiel de la norme d’essai EN 255-3.
chaude sanitaire (chauffe-cau

thermodynamiques)





ÉQUIPEMENTS DE RÉCUPERATION ET DE TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES

Il s’agit des équipements de récupération des eaux de pluie collectées à l’aval de toitures.
Page 1/2

