AADI  Agence Angoumoisine de Diagnostics Immobiliers

11, rue Edith Piaf - 16710 SAINT –YRIEIX

Tél / Fax : 05 45 22 48 55

aadi16@orange.fr
 

	DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE – Logement (6.1)


Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006, Décret n° 2006-1147 du 14 septembre 2006, Arrêtés du 15 septembre 2006 

	A
	INFORMATIONS GENERALES

	N° de rapport :
Mairie  de Vadalle 566 07.01.11
Valable jusqu’au :
 10/01/2021
Type de bâtiment :
 Maison Individuelle
Nature :
 Maison
Année de construction :
  > 2000
Surface habitable :
 135 m²
Adresse :
rue du Prieuré - Ravaud  

 
16560 AUSSAC VADALLE
Numéro de Lot :
NC
Référence Cadastrale :
NC
Nombre de pièces :
 F4
	Date du rapport :
 10/01/2011 

Date de visite :
 07/01/2011
Diagnostiqueur :
 BONNEFONT KARINE
Signature : 

Catégorie :
 Habitation (Maisons individuelles)  

Bâtiment :
  

Etage :
  

Escalier : 
  

Porte :   
 

	Propriétaire : 

Nom :
 Mairie  de Vadalle 
Adresse : 
 


16560 AUSSAC VADALLE
Heure de 
	Propriétaire des installations communes (s'il y a lieu) :
Nom :
     

Adresse :
  

    


	B
	CONSOMMATIONS ANNUELLES PAR ENERGIE

	Obtenues par la méthode 3CL, version V15c, prix moyen des énergies indexés au 15/08/2006


	
	Consommation en énergie finale

(détail par énergie et par usage en kWhef)
	Consommation en énergie primaire

(détail par usage en kWhep)
	Frais annuels d’énergie

(TTC)

	Chauffage
	Bois 1375,07

Electrique 2312,61
	7341,61
	245,27 €

	Eau chaude sanitaire
	Electrique 2779,53
	7171,18
	181,78 €

	Refroidissement
	
	     
	     

	Consommations d’énergie pour les usages recensés 
	Electrique 5092,14

Bois 1375,07
	14512,79
	616,91 € *


*coût éventuel des abonnements inclus

	Consommations énergétiques

(en énergie primaire) pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le refroidissement
	Emissions de gaz à effet de serre (GES)

pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le refroidissement

	Consommation conventionnelle : 107,5 kWhep/m².an    
	Estimation des émissions : 4,04 kgeqCO2/m².an

	[image: image1.png]Batiment économe

stats0  C
1512230 D

23124330 E

>as0

!I

Batiment énergivore

KWihgy/me.an




	[image: image2.png]Faible émission de GES
s A

sa10 B

1az  C
21235 D
36ass E

56 2 80 F

Forte émission de GES

Kgcoamafan






	C
	DESCRIPTIF DU LOT À LA VENTE ET DE SES EQUIPEMENTS


	C.1
	DESCRIPTIF DU LOGEMENT


	TYPE(S) DE MUR(S) 


	Intitulé
	Type
	Surface (m²)
	Donne sur
	Epaisseur (cm)
	Isolation

	Mur 1
	Pierre de taille moellons
	36,39
	Extérieur
	70
	Epaisseur : 10 cm (intérieure)

	Mur 2
	Pierre de taille moellons
	48,23
	Autre
	70
	Epaisseur : 10 cm (intérieure)


	TYPE(S) DE TOITURE(S) 


	Intitulé
	Type
	Surface (m²)
	Donne sur
	Isolation

	Plafond 1
	Bois sous solives bois
	67,15
	Combles perdus
	Epaisseur : 20 cm


	TYPE(S) DE PLANCHER(S) BAS 


	Intitulé
	Type
	Surface (m²)
	Donne sur
	Isolation

	Plancher 1
	Dalle béton
	67,5
	Terre-plein
	Période d'isolation : Après 2000


	TYPE(S) DE MENUISERIE(S) 


	Intitulé
	Type
	Surface (m²)
	Donne sur
	Présence de volets
	Remplissage en argon

	Porte 1
	Porte isolée
	2
	Extérieur
	
	

	Fenêtre 1
	PVC - Fenêtres avec du double vitrage 4/15 et+/4
	4,35
	Extérieur
	Oui
	Non

	Fenêtre 2
	PVC - Fenêtres avec du double vitrage 4/15 et+/4
	1,2
	Extérieur
	Non
	Non

	Fenêtre 3
	Bois - Fenêtres de toiture avec du double vitrage 4/10/4
	0,35
	Extérieur
	Non
	Non


	C.2
	DESCRIPTIF DU SYSTÈME DE CHAUFFAGE 


	Type de système
	Type d’énergie
	Puissance
	Rendement
	Programmateur
	Robinet thermostatique
	Date de Fabrication
	Surface chauffée
	Réseau isolé
	Insp. > 15 ans
	Individuel / Collectif

	Panneaux rayonnant électriques ou radiateurs électriques NFC
	Electrique
	
	96,03%
	Oui
	Non
	
	135
	
	Non
	Individuel

	Insert
	Bois
	
	50%
	Non
	Non
	
	
	
	Non
	Individuel


	Types d’émetteurs liés aux systèmes de chauffage 


	Insert de cheminée


	C.3
	DESCRIPTIF DU SYSTÈME D’EAU CHAUDE SANITAIRE ET DE CLIMATISATION


	TYPE(S) DE SYSTEME(S) D’EAU CHAUDE SANITAIRE 


	Type de système
	Type d’énergie
	Puissance
	Rendement
	Veilleuse
	Date de Fabrication
	Individuel / Collectif

	Chauffe-eau électrique vertical installé il y a moins de 5 ans
	Electrique
	
	69,7%
	Non
	
	Individuel


	TYPE(S) DE SYSTEME(S) DE CLIMATISATION - AUCUN -


	C.4
	DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS UTILISANT DES ENERGIES RENOUVELABLES 


	Type d'installation
	Production d'énergie (kWhep/m²/an)

	Insert
	10,19


	Quantité d’énergie d’origine renouvelable apportée au bâtiment : 
	10,19


	D
	NOTICE D’INFORMATION


	Pourquoi un diagnostic

· Pour informer le futur locataire ou acheteur ;

· Pour comparer différents logements entre eux ;

· Pour inciter à effectuer des travaux d’économie d’énergie et contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

Consommation conventionnelle

Ces consommations sont dites conventionnelles car calculées pour des conditions d’usage fixées (on considère que les occupants les utilisent suivant des conditions standard), et pour des conditions climatiques moyennes du lieu. Il peut donc apparaître des divergences importantes entre les factures d'énergie que vous payez et la consommation conventionnelle pour plusieurs raisons : suivant la rigueur de l’hiver ou le comportement réellement constaté des occupants, qui peuvent s’écarter fortement de celui choisi dans les conditions standard.

Conditions standard

Les conditions standard portent sur le mode de chauffage

(températures de chauffe respectives de jour et de nuit, périodes de vacance du logement), le nombre d’occupants et leur consommation d’eau chaude, la rigueur du climat local (température de l’air et de l’eau potable à l’extérieur, durée et intensité de l’ensoleillement). Ces conditions standard servent d’hypothèses de base aux méthodes de calcul. Certains de ces paramètres font l’objet de conventions unifiées entre les méthodes de calcul.

Constitution des étiquettes

La consommation conventionnelle indiquée sur l’étiquette

énergie est obtenue en déduisant de la consommation d’énergie calculée, la consommation d’énergie issue éventuellement d’installations solaires thermiques ou pour le solaire photovoltaïque, la partie d’énergie photovoltaïque utilisée dans la partie privative du lot.
	Énergie finale et énergie primaire

L’énergie finale est l’énergie que vous utilisez chez vous (gaz, électricité, fioul domestique, bois, etc.). Pour que vous disposiez de ces énergies, il aura fallu les extraire, les distribuer, les stocker, les produire, et donc dépenser plus d’énergie que celle que vous utilisez en bout de course.

L’énergie primaire est le total de toutes ces énergies consommées.

Usages recensés

Dans les cas où une méthode de calcul est utilisée, elle ne relève pas l’ensemble des consommations d’énergie, mais seulement celles nécessaires pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le refroidissement du logement.

Certaines consommations comme l’éclairage, la cuisson ou l’électroménager ne sont pas comptabilisées dans les étiquettes énergie et climat des bâtiments.

Variations des conventions de calcul

et des prix de l’énergie

Le calcul des consommations et des frais d’énergie fait intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le temps. La mention « prix de l’énergie en date du… » indique la date de l’arrêté en vigueur au moment de l’établissement du diagnostic.

Elle reflète les prix moyens des énergies que l’Observatoire de l’Énergie constate au niveau national.

Énergies renouvelables

Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont estimées les quantités d’énergie renouvelable produite par les équipements installés à demeure et utilisées dans la maison.


	Conseils pour un bon usage

En complément de l’amélioration de son logement (voir page suivante), il existe une multitude de mesures non coûteuses ou très peu coûteuses permettant d’économiser de l’énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ces mesures concernent le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le confort d’été.

	Chauffage

· Régulez et programmez : La régulation vise à maintenir la température à une valeur constante, réglez le thermostat à 19 °C ; quant à la programmation, elle permet de faire varier cette température de consigne en fonction des besoins et de l’occupation du logement. On recommande ainsi de couper le chauffage durant l’inoccupation des pièces ou lorsque les besoins de confort sont limités. Toutefois, pour assurer une remontée rapide en température, on dispose d’un contrôle de la température réduite que l’on règle généralement à quelques 3 à 4 degrés inférieurs à la température de confort pour les absences courtes. Lorsque l’absence est prolongée, on conseille une température “hors gel” fixée aux environs de 8°C. Le programmateur assure automatiquement cette tâche. 

· Réduisez le chauffage d’un degré, vous économiserez de 5 à 10 % d’énergie.

· Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont ouvertes.

· Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans chaque pièce pendant la nuit.

· Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de chaleur (radiateurs, convecteurs,…), cela nuit à la bonne diffusion de la chaleur.

Eau chaude sanitaire

· Arrêtez le chauffe-eau pendant les périodes d'inoccupation (départs en congés,…) pour limiter les pertes inutiles.

· Préférez les mitigeurs thermostatiques aux mélangeurs.

Aération

Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle :

· Une bonne aération permet de renouveler l’air intérieur et d’éviter la dégradation du bâti par l’humidité.

· Il est conseillé d’aérer quotidiennement le logement en ouvrant les fenêtres en grand sur une courte durée et nettoyez régulièrement les grilles d’entrée d’air et les bouches d’extraction s’il y a lieu.

· Ne bouchez pas les entrées d’air, sinon vous pourriez mettre votre santé en danger. Si elles vous gênent, faites appel à un professionnel.

Si votre logement fonctionne avec une ventilation mécanique contrôlée :

· Aérez périodiquement le logement.


	Confort d’été

· Utilisez les stores et les volets pour limiter les apports solaires dans la maison le jour.

· Ouvrez les fenêtres en créant un courant d’air,  la nuit pour rafraîchir.

Autres usages

Eclairage :

· Optez pour des lampes basse consommation (fluocompactes ou fluorescentes).

· Évitez les lampes qui consomment beaucoup trop d’énergie, comme les lampes à incandescence ou les lampes halogènes.

· Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour, vasques…) ; poussiéreux, ils peuvent perdre jusqu'à 40 % de leur efficacité lumineuse.

Bureautique / audiovisuel :

· Éteignez ou débranchez les appareils ne fonctionnant que quelques heures par jour (téléviseurs, magnétoscopes,…). En mode veille, ils consomment inutilement et augmentent votre facture d’électricité.

Électroménager (cuisson, réfrigération,…) :

· Optez pour les appareils de classe A ou supérieure (A+, A++,…).




	E
	RECOMMANDATIONS D’AMELIORATION ENERGETIQUE 


Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d’énergie.

Les consommations, économies, efforts et retours sur investissement proposés ici sont donnés à titre indicatif et séparément les uns des autres.

Certains coûts d’investissement additionnels éventuels (travaux de finition, etc.) ne sont pas pris en compte.

Ces valeurs devront impérativement être complétées avant réalisation des travaux par des devis d’entreprises.

Enfin, il est à noter que certaines aides fiscales peuvent minimiser les coûts moyens annoncés (subventions, crédit d’impôt, etc.). La TVA est comptée au taux réduit de 5,5 %.

	Projet
	Mesures d'amélioration

	Nouvelle conso. conventionnelle
	Effort investissement
	Économies
	Rapidité du retour sur investissement
	Crédit d'impôt

	
	
	
	
	
	
	


	Légende
	
	

	Économies
	Effort d’investissement
	Rapidité du retour sur investissement

	[image: image3.emf] : moins de 100 € TTC/an

[image: image4.emf][image: image5.emf] : de 100 à 200 € TTC/an

[image: image6.emf][image: image7.emf][image: image8.emf] : de 200 à 300 € TTC/an

[image: image9.emf][image: image10.emf][image: image11.emf][image: image12.emf] : plus de 300 € TTC/an..
	[image: image13.emf]  : moins de 200 € TTC….

[image: image14.emf][image: image15.emf] : de 200 à 1000 € TTC..

[image: image16.emf][image: image17.emf][image: image18.emf] : de 1000 à 5000 € TTC

[image: image19.emf][image: image20.emf][image: image21.emf][image: image22.emf] : plus de 5000 € TTC  ..
	[image: image23.emf][image: image24.emf][image: image25.emf][image: image26.emf] : moins de 5ans

[image: image27.emf][image: image28.emf][image: image29.emf] : de 5 à 10 ans

[image: image30.emf][image: image31.emf] : de 10 à 15 ans

[image: image32.emf] : plus de 15 ans


	Commentaires :

	Néant



	Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié.

Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie : http://www.ademe.fr/particuliers/PIE/liste_eie.asp
Vous pouvez peut-être bénéficier d’un crédit d’impôt pour réduire le prix d’achat des fournitures, pensez-y !

www.impots.gouv.fr
Pour plus d’informations : www.ademe.fr ou www.logement.gouv.fr



	F
	CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

	Signature et Cachet du Cabinet
[image: image33.png]



	Etablissement du rapport :

Fait à  SAINT YRIEIX SUR CHARENTE le 10/01/2011
Cabinet : AADI
Nom du responsable : Karine BONNEFONT
Nom du diagnostiqueur : BONNEFONT KARINE 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : SQI
N° de certificat de qualification : DTI / 0711-022
Date d’obtention : 02/11/2007
Désignation de la compagnie d’assurance : GAN ASSURANCES IARD
N° de police :  101 550 853 

Date de validité : 31/08/2011

















Rapport N° : Mairie  de Vadalle 566 07.01.11 DP
1/1
Diagnostics immobiliers : Vente / Location : DPE- TERMITES - PLOMB - AMIANTE - LOI CARREZ - GAZ

Rapport N° : Mairie  de Vadalle 566 07.01.11 DP
5/5
Diagnostics immobiliers : Vente / Location : DPE- TERMITES - PLOMB - AMIANTE - LOI CARREZ - GAZ


