AADI  Agence Angoumoisine de Diagnostics Immobiliers

11, rue Edith Piaf - 16710 SAINT –YRIEIX

Tél / Fax : 05 45 22 48 55

aadi16@orange.fr
 

	CONSTAT DU RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB AVANT VENTE


	N° Dossier :  Mairie  de Vadalle 566 23.03.11 P
	Date de visite : 23/03/2011 :       Heure de fin :       Date de l'ordre de mission :       au CREP avant vente en parties privatives
	Heure de début : 11:30  Heure de fin : 12:15 

	Demandeur :

  Mairie  de Vadalle   -   16560 AUSSAC VADALLE  
	Date de l'ordre de mission :  18/03/2011 


	Adresse du bien :
rue du Prieuré - Ravaud 16560 AUSSAC VADALLE  


Textes réglementaires de référence :

- Decret N° 2006-474 du 25 avril 2006  relatif à la lutte contre le saturnisme et modifiant les articles  R. 1334-1 à R. 1334-13 du code de la santé publique

- Article  L.1334-5 du code de la santé publique

- Article  L.1334-6 et L.1334-7 du code de la santé publique

- Arrêté du 25 avril 2006 relatif au constat de risque d'exposition au plomb
Date limite de validité du rapport : Aucune
	SOMMAIRE

	LE RAPPORT (8 pages)

NOTICE D'INFORMATION




	1
	ELEMENTS DESCRIPTIFS DU RAPPORT

	1.1
	IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES

	1.1.1 – Les propriétaires ou son représentant : 

Nom : 
 Mairie  de Vadalle 

Adresse :
  16560 AUSSAC VADALLE
1.1.2 - le demandeur du rapport

Nom : 
 Mairie  de Vadalle 
Adresse : 
  16560 AUSSAC VADALLE
Qualité : 
Propriétaire
1.1.3 - L’organisme ayant procédé au CREP avant vente en parties privatives
Coordonnées : AADI -  11 rue Edith Piaf 16710 SAINT YRIEIX SUR CHARENTE
Nom du technicien : KARINE BONNEFONT 
Numéro de Certification : DTI / 0711-022
Date d’obtention de la certification : 02/11/2007
Nom de l’organisme de certification accrédité par le COFRAC : SQI
Autorisation DGSNR (pour le mesurage à l’aide d’un appareil à fluorescence X) : t160256 expire le 18/06/2011
Organisme d’assurance professionnelle : GAN ASSURANCES IARD
Attestation d'assurance, RC professionnelle :  101 550 853, date de validité : 31/08/2011
Matériel utilisé : 

Marque : PROTEC Modèle : LPA1 N° de série :       

Date de chargement de la source :      
Nature du radionucléide : cobalt 57
Activité de la source à la date de chargement : 444 MBq
Accompagnateur : Aucun



	1.2
	DESCRIPTION DU BIEN

	1.2.1 - Immeuble contrôlé 

Type : 

Maison 

Nombre de Pièces : 
F4 

N° lot de copropriété : 
NC
Référence Cadastrale : 
NC
	Bâtiment : 


Entrée/cage n° : 


Etage : 
      
Situation sur palier : 
 

Destination du bâtiment : Habitation (Maisons individuelles)


	1.2.2 - Occupation du logement

Locaux occupés le jour de la visite : 
Non
Nombre et âge des mineurs fréquentant le logement contrôlé : 0
1.2.3 - Description sommaire de l’ensemble immobilier concerné :

Nombre de bâtiments : 
1
Nombre de cages d’escalier : 
     
Nombre de niveaux : 
2
Date de construction : 
NC - Antérieur au 1er janvier 1949 


	2
	L’INSPECTION


	2.1
	Liste des locaux visites

	N°
	Local
	Etage

	1
	Cuisine
	Sans

	2
	Couloir
	Sans

	3
	Salon/Salle à manger
	Sans

	4
	WC
	Sans

	5
	Cellier
	Sans

	6
	Escalier
	Sans

	7
	Palier + couloir
	1er

	8
	Chambre n°1
	1er

	9
	WC
	1er

	10
	Salle de Bains
	1er

	11
	Dressing
	1er

	12
	Chambre n°2
	1er

	13
	Chambre n°3
	1er

	14
	Garage
	Sans

	15
	Jardin
	Sans


	2.2
	Liste des locaux non visites

	Néant


	2.3
	Repérage des zones du bien objet du diagnostic  

	Par convention, on identifiera les murs d’un espace de la façon suivante : 

Dans le rapport, le mur A est le mur d’entrée dans la pièce, les autres murs sont codifiés B, C, D, dans le sens des aiguilles d’une montre. Si plusieurs entrées existent, celle retenue est définie précisément. Les pièces sont numérotées sur les plans en annexe et ces numéros sont repris dans le rapport et les tableaux de mesures en annexe.


[image: image1.wmf]E

F

B

C

D

A





	2.4
	seuils reglementaires et  classement des unites de diagnostics

	2.4.1 - Mesure par appareil à fluorescence X ou par analyse de prélèvement en laboratoire 

Le résultat est considéré comme positif lorsque la teneur en plomb est supérieure ou égale à 1 mg/cm²  (mesure par fluorescence X) ou supérieure ou égale à 1,5 mg/g  (concentration massique mesurée en laboratoire)
2.4.2 – Classement des unités de diagnostic

Concentration en plomb

Type de dégradation

Classement

< 1mg/cm²

ou    < 1,5 mg/g

NC
0

   ≥  1mg/cm²

 ou    ≥ 1,5 mg/g

Non dégr

dé (ND) ou non visible (NV)

1

Etat d'usage (EU)

2

Dégradé (D)

3




	3
	RESULTATS  DETAILLES


	3.1 TABLEAU DE RESULTATS


	N°
	Local
	Etage
	Zone
	Unité de diagnostic
	Sub-Eléments
	Substrat
	Revêtement apparent
	Localisation
	Nature de la dégradation
	Résultats (mg/cm²)
	Marge d’erreur
	Classement
	Observations

	1
	Etalonnage
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	4
	Cuisine
	Sans
	A
	Porte-fenêtre
	Dormant
	Métal
	Non peint
	C
	
	0,2
	
	0
	

	3
	Cuisine
	Sans
	A
	Porte-fenêtre
	Ouvrant
	PVC
	Non peint
	C
	
	0,1
	
	0
	

	7
	Cuisine
	Sans
	Murs A, B, C, D
	Murs
	
	Placoplâtre
	Toile de verre peinte
	C
	
	0,2
	
	0
	

	8
	Cuisine
	Sans
	
	
	
	
	
	C
	
	0,4
	
	
	

	2
	Cuisine
	Sans
	Murs A, B, C, D
	Plinthes
	
	Carrelage
	aucun
	C
	
	0,1
	
	0
	

	5
	Cuisine
	Sans
	Plafond
	Plafond
	
	Plâtre
	Peinture
	C
	
	0,3
	
	0
	

	6
	Cuisine
	Sans
	
	
	
	
	
	C
	
	0,5
	
	
	

	113
	Couloir
	Sans
	A, B, C, D
	Plinthes
	
	Carrelage
	Aucun
	
	
	0
	
	0
	Non peint

	15
	Couloir
	Sans
	Mur D
	Porte 1
	Dormant
	Bois
	Peinture
	BG
	
	0,4
	
	0
	

	16
	Couloir
	Sans
	
	
	
	
	
	BG
	
	0,3
	
	
	

	13
	Couloir
	Sans
	Mur D
	Porte 1
	Ouvrant
	Bois
	Peinture
	C
	
	0,4
	
	0
	

	14
	Couloir
	Sans
	
	
	
	
	
	C
	
	0,3
	
	
	

	9
	Couloir
	Sans
	Murs A, B, C, D
	Murs
	
	Placoplâtre
	Toile de verre peinte
	C
	
	0,5
	
	0
	

	10
	Couloir
	Sans
	
	
	
	
	
	C
	
	0,4
	
	
	

	11
	Couloir
	Sans
	Plafond
	Plafond
	
	Plâtre
	Peinture
	C
	
	0,3
	
	0
	

	12
	Couloir
	Sans
	
	
	
	
	
	C
	
	0,4
	
	
	

	118
	Salon/Salle à manger
	Sans
	A, B, C, D
	Plinthes
	
	Carrelage
	Aucun
	
	
	0,1
	
	0
	Non peint

	114
	Salon/Salle à manger
	Sans
	Mur B
	Fenêtre + cadre
	
	PVC
	Non peint
	C
	
	0
	
	0
	

	115
	Salon/Salle à manger
	Sans
	Mur B
	Porte-fenêtre
	
	PVC
	Non peint
	C
	
	0
	
	0
	

	116
	Salon/Salle à manger
	Sans
	Mur C
	Fenêtre + cadre
	
	PVC
	Non peint
	C
	
	0
	
	0
	

	117
	Salon/Salle à manger
	Sans
	Mur D
	Fenêtre + cadre
	
	PVC
	Non peint
	C
	
	0
	
	0
	

	17
	Salon/Salle à manger
	Sans
	Murs A, B, C, D
	Murs
	
	Placoplâtre
	Toile de verre peinte
	C
	
	0,3
	
	0
	

	18
	Salon/Salle à manger
	Sans
	
	
	
	
	
	C
	
	0,4
	
	
	

	128
	Salon/Salle à manger
	Sans
	Murs B, C, D
	Volets
	
	Bois
	Peinture
	C
	
	0,3
	
	0
	

	129
	Salon/Salle à manger
	Sans
	
	
	
	
	
	C
	
	0,4
	
	
	

	19
	Salon/Salle à manger
	Sans
	Plafond
	Plafond
	
	Plâtre
	Peinture
	C
	
	0,3
	
	0
	

	20
	Salon/Salle à manger
	Sans
	
	
	
	
	
	C
	
	0,1
	
	
	

	28
	WC
	Sans
	A
	Porte 1
	Dormant
	Bois
	Peinture
	BG
	
	0,3
	
	0
	

	29
	WC
	Sans
	
	
	
	
	
	BG
	
	0,3
	
	
	

	26
	WC
	Sans
	A
	Porte 1
	Ouvrant
	Bois
	Peinture
	C
	
	0,5
	
	0
	

	27
	WC
	Sans
	
	
	
	
	
	C
	
	0,4
	
	
	

	21
	WC
	Sans
	A, B, C, D
	Plinthes
	
	Carrelage
	aucun
	C
	
	0,1
	
	0
	

	22
	WC
	Sans
	Murs A, B, C, D
	Murs
	
	Placoplâtre
	Peinture
	C
	
	0,6
	
	0
	

	23
	WC
	Sans
	
	
	
	
	
	C
	
	0,4
	
	
	

	24
	WC
	Sans
	Plafond
	Plafond
	
	Plâtre
	Peinture
	C
	
	0,3
	
	0
	

	25
	WC
	Sans
	
	
	
	
	
	C
	
	0,4
	
	
	

	36
	Cellier
	Sans
	A
	Porte 1
	Dormant
	Bois
	Peinture
	BG
	
	0,6
	
	0
	

	37
	Cellier
	Sans
	
	
	
	
	
	BG
	
	0,4
	
	
	

	34
	Cellier
	Sans
	A
	Porte 1
	Ouvrant
	Bois
	Peinture
	C
	
	0,6
	
	0
	

	35
	Cellier
	Sans
	
	
	
	
	
	C
	
	0,4
	
	
	

	119
	Cellier
	Sans
	A, B, C, D
	Plinthes
	
	Carrelage
	Aucun
	
	
	0
	
	0
	Non peint

	30
	Cellier
	Sans
	Murs A, B, C, D
	Murs
	
	Placoplâtre
	Peinture
	C
	
	0,5
	
	0
	

	31
	Cellier
	Sans
	
	
	
	
	
	C
	
	0,5
	
	
	

	32
	Cellier
	Sans
	Plafond
	Plafond
	
	Plâtre
	Peinture
	C
	
	0,4
	
	0
	

	33
	Cellier
	Sans
	
	
	
	
	
	C
	
	0,3
	
	
	

	40
	Escalier
	Sans
	
	Main-courante
	
	Bois
	Vernis
	C
	
	0,4
	
	0
	

	41
	Escalier
	Sans
	
	
	
	
	
	C
	
	0,6
	
	
	

	38
	Escalier
	Sans
	
	Marches, contremarches
	
	Bois
	Vernis
	C
	
	0,4
	
	0
	

	39
	Escalier
	Sans
	
	
	
	
	
	C
	
	0,6
	
	
	

	130
	Escalier
	Sans
	Murs A, B, C, D
	Murs
	
	Placoplâtre
	Toile de verre peinte
	C
	
	0,4
	
	0
	

	131
	Escalier
	Sans
	
	
	
	
	
	C
	
	0,4
	
	
	

	42
	Palier + couloir
	1er
	A, B, C, D
	Plinthes
	
	Bois
	Peinture
	C
	
	0,6
	
	0
	

	43
	Palier + couloir
	1er
	
	
	
	
	
	C
	
	0,4
	
	
	

	44
	Palier + couloir
	1er
	Murs A, B, C, D
	Murs
	
	Placoplâtre
	Toile de verre peinte
	C
	
	0,5
	
	0
	

	45
	Palier + couloir
	1er
	
	
	
	
	
	C
	
	0,5
	
	
	

	46
	Palier + couloir
	1er
	Plafond
	Plafond
	
	Plâtre
	Peinture
	C
	
	0,6
	
	0
	

	47
	Palier + couloir
	1er
	
	
	
	
	
	C
	
	0,4
	
	
	

	58
	Chambre n°1
	1er
	A
	Porte 1
	Dormant
	Bois
	Peinture
	BG
	
	0,6
	
	0
	

	59
	Chambre n°1
	1er
	
	
	
	
	
	BG
	
	0,8
	
	
	

	56
	Chambre n°1
	1er
	A
	Porte 1
	Ouvrant
	Bois
	Peinture
	C
	
	0,4
	
	0
	

	57
	Chambre n°1
	1er
	
	
	
	
	
	C
	
	0,5
	
	
	

	48
	Chambre n°1
	1er
	A, B, C, D
	Plinthes
	
	Bois
	Peinture
	C
	
	0,3
	
	0
	

	49
	Chambre n°1
	1er
	
	
	
	
	
	C
	
	0,4
	
	
	

	120
	Chambre n°1
	1er
	Mur C
	Fenêtre + cadre
	
	PVC
	Non peint
	C
	
	0
	
	0
	

	54
	Chambre n°1
	1er
	Mur C
	Volets
	
	Bois
	Peinture
	C
	
	0,4
	
	0
	

	55
	Chambre n°1
	1er
	
	
	
	
	
	C
	
	0,3
	
	
	

	50
	Chambre n°1
	1er
	Murs A, B, C, D
	Murs
	
	Placoplâtre
	Peinture
	C
	
	0,4
	
	0
	

	51
	Chambre n°1
	1er
	
	
	
	
	
	C
	
	0,3
	
	
	

	52
	Chambre n°1
	1er
	Plafond
	Plafond
	
	Plâtre
	Peinture
	C
	
	0,2
	
	0
	

	53
	Chambre n°1
	1er
	
	
	
	
	
	C
	
	0,3
	
	
	

	66
	WC
	1er
	A
	Porte 1
	Dormant
	Bois
	Peinture
	BG
	
	0,2
	
	0
	

	67
	WC
	1er
	
	
	
	
	
	BG
	
	0,3
	
	
	

	64
	WC
	1er
	A
	Porte 1
	Ouvrant
	Bois
	Peinture
	C
	
	0,2
	
	0
	

	65
	WC
	1er
	
	
	
	
	
	C
	
	0,3
	
	
	

	121
	WC
	1er
	A, B, C, D
	Plinthes
	
	Carrelage
	Aucun
	
	
	0
	
	0
	Non peint

	60
	WC
	1er
	Murs A, B, C, D
	Murs
	
	Placoplâtre
	Peinture
	C
	
	0,3
	
	0
	

	61
	WC
	1er
	
	
	
	
	
	C
	
	0,4
	
	
	

	62
	WC
	1er
	Plafond
	Plafond
	
	Plâtre
	Peinture
	C
	
	0,3
	
	0
	

	63
	WC
	1er
	
	
	
	
	
	C
	
	0,4
	
	
	

	75
	Salle de Bains
	1er
	A
	Porte 1
	Dormant
	Bois
	Peinture
	BG
	
	0,2
	
	0
	

	76
	Salle de Bains
	1er
	
	
	
	
	
	BG
	
	0,3
	
	
	

	73
	Salle de Bains
	1er
	A
	Porte 1
	Ouvrant
	Bois
	Peinture
	C
	
	0,2
	
	0
	

	74
	Salle de Bains
	1er
	
	
	
	
	
	C
	
	0,3
	
	
	

	122
	Salle de Bains
	1er
	A, B, C, D
	Plinthes
	
	Carrelage
	Aucun
	
	
	0,1
	
	0
	Non peint

	68
	Salle de Bains
	1er
	Murs A, B, C, D
	Murs
	
	Placoplâtre
	Peinture
	C
	
	0,4
	
	0
	

	69
	Salle de Bains
	1er
	
	
	
	
	
	C
	
	0,3
	
	
	

	70
	Salle de Bains
	1er
	Murs A, C, D
	Murs
	
	Carrelage et placo
	aucun
	C
	
	0,1
	
	0
	

	132
	Salle de Bains
	1er
	Plafond
	Fenêtre de toit
	
	Bois
	Peinture
	C
	
	0,3
	
	0
	

	71
	Salle de Bains
	1er
	Plafond
	Plafond
	
	Plâtre
	Peinture
	C
	
	0,2
	
	0
	

	72
	Salle de Bains
	1er
	
	
	
	
	
	C
	
	0,3
	
	
	

	85
	Dressing
	1er
	A
	Porte 1
	Dormant
	Bois
	Peinture
	BG
	
	0,5
	
	0
	

	86
	Dressing
	1er
	
	
	
	
	
	BG
	
	0,3
	
	
	

	83
	Dressing
	1er
	A
	Porte 1
	Ouvrant
	Bois
	Peinture
	C
	
	0,2
	
	0
	

	84
	Dressing
	1er
	
	
	
	
	
	C
	
	0,4
	
	
	

	77
	Dressing
	1er
	A, B, C, D
	Plinthes
	
	Bois
	Peinture
	C
	
	0,3
	
	0
	

	78
	Dressing
	1er
	
	
	
	
	
	C
	
	0,2
	
	
	

	79
	Dressing
	1er
	Murs A, B, C, D
	Murs
	
	Placoplâtre
	Peinture
	C
	
	0,6
	
	0
	

	80
	Dressing
	1er
	
	
	
	
	
	C
	
	0,5
	
	
	

	81
	Dressing
	1er
	Plafond
	Plafond
	
	Plâtre
	Peinture
	C
	
	0,3
	
	0
	

	82
	Dressing
	1er
	
	
	
	
	
	C
	
	0,4
	
	
	

	95
	Chambre n°2
	1er
	A
	Porte 1
	Dormant
	Bois
	Peinture
	BG
	
	0,3
	
	0
	

	96
	Chambre n°2
	1er
	
	
	
	
	
	BG
	
	0,2
	
	
	

	93
	Chambre n°2
	1er
	A
	Porte 1
	Ouvrant
	Bois
	Peinture
	C
	
	0,3
	
	0
	

	94
	Chambre n°2
	1er
	
	
	
	
	
	C
	
	0,2
	
	
	

	87
	Chambre n°2
	1er
	A, B, C, D
	Plinthes
	
	Bois
	Peinture
	C
	
	0,1
	
	0
	

	88
	Chambre n°2
	1er
	
	
	
	
	
	C
	
	0,3
	
	
	

	123
	Chambre n°2
	1er
	Mur C
	Fenêtre + cadre
	
	PVC
	Non peint
	C
	
	0
	
	0
	

	133
	Chambre n°2
	1er
	Mur C
	Volets
	
	Bois
	Peinture
	C
	
	0,2
	
	0
	

	134
	Chambre n°2
	1er
	
	
	
	
	
	C
	
	0,3
	
	
	

	89
	Chambre n°2
	1er
	Murs A, B, C, D
	Murs
	
	Placoplâtre
	Peinture
	C
	
	0,5
	
	0
	

	90
	Chambre n°2
	1er
	
	
	
	
	
	C
	
	0,3
	
	
	

	91
	Chambre n°2
	1er
	Plafond
	Plafond
	
	Plâtre
	Peinture
	C
	
	0,4
	
	0
	

	92
	Chambre n°2
	1er
	
	
	
	
	
	C
	
	0,3
	
	
	

	105
	Chambre n°3
	1er
	A
	Porte 1
	Dormant
	Bois
	Peinture
	BG
	
	0,4
	
	0
	

	106
	Chambre n°3
	1er
	
	
	
	
	
	BG
	
	0,3
	
	
	

	103
	Chambre n°3
	1er
	A
	Porte 1
	Ouvrant
	Bois
	Peinture
	C
	
	0,4
	
	0
	

	104
	Chambre n°3
	1er
	
	
	
	
	
	C
	
	0,3
	
	
	

	97
	Chambre n°3
	1er
	A, B, C, D
	Plinthes
	
	Bois
	Peinture
	C
	
	0,3
	
	0
	

	98
	Chambre n°3
	1er
	
	
	
	
	
	C
	
	0,5
	
	
	

	124
	Chambre n°3
	1er
	Mur C
	Fenêtre + cadre
	
	PVC
	Non peint
	C
	
	0
	
	0
	

	135
	Chambre n°3
	1er
	Mur C
	Volets
	
	Bois
	Peinture
	C
	
	0,4
	
	0
	

	136
	Chambre n°3
	1er
	
	
	
	
	
	C
	
	0,3
	
	
	

	99
	Chambre n°3
	1er
	Murs A, B, C, D
	Murs
	
	Placoplâtre
	Peinture
	C
	
	0,4
	
	0
	

	100
	Chambre n°3
	1er
	
	
	
	
	
	C
	
	0,2
	
	
	

	101
	Chambre n°3
	1er
	Plafond
	Plafond
	
	Plâtre
	Peinture
	C
	
	0,3
	
	0
	

	102
	Chambre n°3
	1er
	
	
	
	
	
	C
	
	0,3
	
	
	

	111
	Garage
	Sans
	A
	Porte 1
	Dormant
	Bois
	Peinture
	BG
	
	0,4
	
	0
	

	112
	Garage
	Sans
	
	
	
	
	
	BG
	
	0,3
	
	
	

	109
	Garage
	Sans
	A
	Porte 1
	Ouvrant
	Bois
	Peinture
	C
	
	0,5
	
	0
	

	110
	Garage
	Sans
	
	
	
	
	
	C
	
	0,4
	
	
	

	125
	Garage
	Sans
	Mur B
	Mur
	
	Parpaing
	aucun
	C
	
	0
	
	0
	

	107
	Garage
	Sans
	Murs A, C, D
	Murs
	
	Pierres
	aucun
	C
	
	0,3
	
	0
	

	108
	Garage
	Sans
	Plafond
	Plafond
	
	Dalle polystyrène
	aucun
	C
	
	0,2
	
	0
	

	126
	Jardin
	Sans
	Mur A
	Portail
	
	Bois
	Peinture
	C
	
	0,5
	
	0
	

	127
	Jardin
	Sans
	
	
	
	
	
	C
	
	0,5
	
	
	


	LEGENDE
 
	

	Localisation
	HG : en Haut à Gauche
	HC : en Haut au Centre
	HD : en Haut à Droite

	
	MG : au Milieu à Gauche
	C : au Centre
	MD : au Milieu à Droite

	
	BG : en Bas à Gauche
	BC : en Bas au Centre
	BD : en Bas à Droite

	Nature des dégradations
	ND : Non dégradé
	NV : Non visible

	
	EU : Etat d’usage
	D : Dégradé


	Nombre total d’unités de diagnostic : 
	78

	
	

	Pourcentage d’unités de diagnostic de classe 0 : 
	100 %

	Pourcentage d’unités de diagnostic de classe 1 : 
	0 %

	Pourcentage d’unités de diagnostic de classe 2 : 
	0 %

	Pourcentage d’unités de diagnostic de classe 3 : 
	0 %


 
	3.2
	Conclusion  

	Absence de revêtements contenant du plomb.



	Facteur de dégradation du bâti      

	Le constat ne fait pas apparaître de facteur de dégradation


	CACHET DE L’EXPERT

	Signature et Cachet du diagnostiqueur : 

[image: image2.png]




	Date d’établissement du rapport :
Fait à SAINT YRIEIX SUR CHARENTE le 04/04/2011
Cabinet : AADI
Nom du responsable : BONNEFONT Karine
Nom du diagnostiqueur : KARINE BONNEFONT 


8
	Liste des annexes jointes :

NOTICE D'INFORMATION





	NOTICE D'INFORMATION 


Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

- le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !

- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l’exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc…). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. 

L’intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d’un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d’exposition au plomb dans l’habitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu’elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s’intoxiquer :

· s’il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb

· s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb

· s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n’est dangereux qu’en cas d’ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n’est dangereux que si l’enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

· Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s’imposent sans attendre qu’elles s’aggravent.

· Luttez contre l’humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

· Evitez le risque d’accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;

· Veillez à ce que votre enfant n’ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb : prenez des précautions

· Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d’exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;

· Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. ; avant tout retour d’un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

· Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d’éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

	Si vous êtes enceinte

· Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb ;

· Eloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.


Si vous craignez qu’il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s’il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l’équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites internet des ministères chargés de la santé et du logement.

 
 
 
 
                                                              









Rapport N° : Mairie  de Vadalle 566 23.03.11 P
1/1
Diagnostics immobiliers : Vente / Location : DPE- TERMITES - PLOMB - AMIANTE - LOI CARREZ - GAZ

Rapport N° : Mairie  de Vadalle 566 23.03.11 P
9/9
Diagnostics immobiliers : Vente / Location : DPE- TERMITES - PLOMB - AMIANTE - LOI CARREZ - GAZ


_1163424007.xls
Feuil1

		

																						B

																														C

																																						D

														A

																																										E

																												F






