SIVOS d'Anais


16560 ANAIS





							Le 20 Janvier 1998


							











							Monsieur Le Préfet de la Charente


							Préfecture


							16000 ANGOULEME

















Objet : Complément dossier DGE 1998 N°98.2











		Monsieur Le Préfet,











		Comme suite à la demande de vos services, je vous prie de trouver ci-joint une fiche technique relative à l'isolement thermique du projet et son échéancier.





		Veuillez agréer, Monsieur Le Préfet, l'expression de ma haute considération.

















									Le Président


									Jacky BERTRAND


























SIVOS ATAV


Mairie d'Anais


16560 Anais











Fiche technique








Cadre du projet





Il s'agit de modifier les ouvertures extérieures du bâtiment de l'école de la Commune d'Aussac-Vadalle compte tenu des éléments suivants:





Les ouvertures actuelles ne sont pas étanches ( surface équivalente de l'ouverture ainsi crée estimée à 1 m²),


l'épaisseur des vitres utilisées et le montage en simple vitrage ne sont pas efficaces,


la vétusté du produit ( antérieur à 1920).








Analyse technique de l'existant





Le bâtiment abritant l'école communale d'Aussac-Vadalle a une superficie de 176 m².


La surface vitrée actuelle représente 56 m² .


Les dépenses de chauffage , hors réparation s'élèvent à 11 000 F par an.


La municipalité d'Aussac-Vadalle a renforcé en 1987 l'isolation du plafond (laine de verre) et en 1994 a fait installer un chauffage au fioul performant et réputé plus économique.








Mesure de performances





Les travaux envisagés vont consister à :





remplacer certaines surfaces vitrées par des impostes à haut pouvoir d'isolation thermique,


utiliser un double vitrage performant associé à une structure isolante PVC, à trè
