Aménagement de sécurité des piétons Vadalle 

(épicerie)

Eléments de détail
Longueur totale de l’aménagement 45,5 m

Point de repère du plan en centimètre

1. 125

2. 124

3. 144

4. 160

5. 142

6. 124

7. 172

8. 97

9. 305

10. 970

Prévoir :

Relever 2 bouches à clef

Bordure T2 avec abaissement au droit de la rue des hortensias et de l’entrée du multiple

Caniveau CS2

Raccord chaussée

Remise en état des trottoirs en bicouche

3 barrières de ville de 150 avant épicerie et 2 après 

Alternat de circulation pendant travaux

Travaux Agents techniques ;

Reprise des peintures stationnement amont et passage piétons

Suppression escalier ancien accès épicerie

