
De : LIOT Gérard <maire@aussac-vadalle.fr>
Envoyé : jeudi 19 septembre 2024 17:50
À : BERNARD Loic <loic.bernard@vinci-construction.com>
Objet : RE: Power Road / Revilo - Eurovia
 

Bonsoir,

Comme suite à la présentation du projet en conseil municipal, plusieurs questions ont émergé :

·        Pourquoi ne pas produire du froid dans la salle des fêtes ? Nous nous sommes placés sur le même périmètre que votre chaudière. Je me suis bien noté de prendre en compte du froid pour la mise à jour de l'étude.
·        Est-ce que les écoles seront concernées ? En première approche, nous n'avons pas couvert les besoins de l'école. Nous ferons un scénario supplémentaire ou l'école sera intégrée.
·        Est-ce que nous pouvons assurer la production d’eau chaude sanitaire ? Oui nous pouvons produire également de l'ECS, à 100% ou une partie à définir en fonction de l'intérêt financier. Nous ferons la mise à jour dans l'étude.
·        Peut-on avoir un comparatif avec une solution photovoltaïque ? Nous pouvons nous comparer en approche financière à une installation PV. Pouvez-vous nous dire si le bâtiment de la salle des fêtes peut supporter la surcharge des panneaux ? Cela influence fortement le coût des travaux associés.
·        Quelle est l’efficacité de l’installation en hiver, comment cela se passe t’il ? En hiver, Power Road ne capte que peu de chaleur dans les enrobés. Cependant nous aurons récupéré une quantité suffisante de chaleur tout au long de l'année afin que le stockage dans le sol via de la géothermie puisse subvenir aux besoins des bâtiments étudiés.
·        Quelle est la durée de vie de l’ensemble des installations ? La géothermie est dimensionnée sur 50 ans, la voirie sur 25 ans ainsi que la PAC eau/eau. Nous partons donc sur 25 ans avec une durée résiduelle pour la géothermie. 
·        Quels sont les délais de garantie ? Il s'agit d'une décénale classique pour les travaux de VRD et de forage. Pour les équipements en local, cela dépend de l'équipement en lui même (1 an ou 2 an de garantie fournisseur). 
·        Quel est le coût de la maintenance ? Et que couvre t’elle ? La maintenance reste assez classique et couvre surtout le local technique (les équipements qui y sont positionnés). On maintient la PAC et les éléments de sécurité. Le Power Road et la géothermie n'entrainent pas de maintenance spécifique. Tout se fait depuis le local technique. 
Pouvons nous convenir d'un temps d’échange au téléphone pour y répondre ?

Cordialement

Gérard Liot
Maire d'Aussac-Vadalle
www.aussac-vadalle.fr
