[image: image1.png]1463 1462
-~ 1409
1244
| iy
1354 1410

1412 ,
™, i
178

177 175
179 ,
‘h 176

dy

Projet de Bibliothéque

Communeds): Aussac-Vadale 1414

Date impression : 2501172021 Echelle: 11500





[image: image3.png]



Fiche Programme

Du Maître d’Ouvrage

[image: image4.png]



Opération : Bibliothèque d’Aussac

Programme du maître d’ouvrage

Le programme comprend une fiche d’information et des éléments de programmation.

Les éléments de programmation présentent les principaux souhaits du maître d’ouvrage, ils ont valeur contractuelle et sont donc signés par l’architecte et par le maître d’ouvrage.

Ces documents, qui servent de base à l’étude de faisabilité, sont indissociables du contrat d’architecte. Ils contiennent des informations nécessaires à l’architecte pour réaliser son étude de faisabilité.

FICHE D’INFORMATION DU MAÎTRE D’OUVRAGE

Coordonnées du maître d’ouvrage

Collectivité : Commune d’Aussac-Vadalle
Nom / Prénom :  Gérard Liot, Maire

Courriel
 : maire@aussac-vadalle.fr
Adresse :  Mairie , 61 rue de la République
Téléphone 05 45 20 61 60
Courriel
 : mairie@aussac-vadalle.fr
INFORMATIONS GENERALES
Batiment concerné : 
Adresse : rue du chalet 

Aussac

16560 Aussac-Vadalle
Statut du Batiment
Le batiment est la pleine propriété de la commune, et situé sur la parcelle E 1237

Superficie :  37
m²


Contraintes d’urbanisme
La commune dispose d’une carte communale. Le batiment est situé en zone U.

Un PLUI est en cours d’élaboration par la Communauté de commune de Coeur de Charente et devrait être applicable au cours de l’année 2022.

La bibliothèque sera considérée comme un ERP de 5Ième catégorie.
Viabilité du batiment (existante)

Accès voirie : via la rue du Chalet dont la largeur est supérieure à 4 m,
Electricité : desservi,
Courants faibles : fibre optique déployée dans la rue  et commercialisation annoncée en janvier 2022
Gaz :  sans objet,
Assainissement non collectif  :  devra faire l’objet d’un aménagement de type filière agréée compacte
Eaux pluviales : un réseau public est accessible à partir du pas de porte.
Limites de propriété

Le batiment est en mitoyenneté avec un batiment sur le coté oeust et sur son arrière.Un  arrêté d’alignement ne sera pas  nécessaire.
Documents joints
Plan cadastral  et  Informations Parcelle
Enveloppe financière globale HT dont dispose le maître d’ouvrage : 30 000 €
ÉLÉMENTS DE PROGRAMMATION DU MAITRE D’OUVRAGE

Généralités 
Le projet consite à rénover une ancienne maison pour un usage de bibliothèque et de tiers lieu. Il est envisagé d’accueillir des enfants et des adultes afin de leur permettre de bénéficier d’un accès à la culture via la lecture sur place d’ouvrage mis à disposition, d’emprunt d’ouvrages divers, de surfer sur des sites internet dédiés à la culture, de partager des moments d’échange et de convivialité sur des thématiques ouvertes.
Ponctuellement il sera possible d’accuellir des demandeurs d’emploi, des salariès en télétravail ou des élèves dans le cadre de travaux scolaires.
Impératifs

Il est recherché la plus garnde luminosité possible en captant au maximum l’ensoleilement du batiment. Il serait utile de conserver un demi-niveau non ouvert au public  afin de disposer d’une zone de stokage des ouvrage et autres fournitures.

Le batiment devra conserver son intégration architecturale actuelle dans l’ensemble bâti auquel il est rattaché.

Sur sa façade “Est”, face à l’église, il ne pourra pas recevoir de fenêtre, mais un auvent serait utile pour abriter les usages lors de l’attente des offices.
Le batiment devra répondre aux contraintes liées à l’accueil des personnes à mobilité réduites quelque soit leurs handicaps.
Le stationnement devra se faire sur le parking municipal situé à environ  70 m et un stationnement d’un véhicule pour personne à mobilité réduite sera créé dans la rue.
Le batiment devra particulièrement répondre aux éxigences d’économie d’énergie et devra respecter   les 8 régles  suivantes :

· un bâtiment ouvert au soleil

· une isolation renforcée

· une réduction des ponts thermiques

· un choix de fenêtres performantes

· un bâtiment sans fuite d’air

· une ventilation performante

· un chauffage à haut rendement

· une production d’eau chaude adaptée

Les cylindres de portes des batiments devront être intégrés à l’organigramme de la mairie.

Interdits/ Non souhaités

La municipalité ne souhaite pas interdire de solution au stade du programme.
Niveaux de prestations attendus

· Matériaux souhaités
Couverture : tuiles romanes identiques à l’existant
Façade : la façade pourra composer entre moellons et enduit ton pierre en fonction des contraites de rénovation et de l’intégration architecturale souhaitée.
Menuiserie : Utilisation de menuiserie aluminium et / ou PVC .
· Eléments d’équipement souhaités
Les équipements devront permettre d’assurer les fonctions sanitaires, électriques et comprendre les cablages de communication nécessaires à l’utilisation  du batiments.
·  
Niveau de finition souhaité
Finition soignée et conforme à un usage de type ERP accueillant des enfants.
Fait à :

L'architecte (cachet et signature)                                                                      Le maître d'ouvrage (signature)

Plan cadastral Bourg d’Aussac

[image: image5.wmf]ussac

adalle


Informations de la Parcelle

[image: image2.png]Attribut

Ter Ayant-droit
Surface fiscale (m2)
Numéro
Codeinsee
Numéro court

idu

Valeur

COMMUNE D AUSSAC
2

0240000E1237
AussacVadalle
£1237

0240000E1237




Commune  d’AUSSAC-VADALLE





Mairie


61, rue de la République 


16560 AUSSAC-VADALLE














Fiche Programme Bibliothèque                                                                                 Page 3

