Système de chauffage retenu
Les appartement seront tous équipés d’une pompe à chaleur air / air réversible destiné à assurer la gestion de la température dans la pièce de vie.

La chambre et la salle de bain seront équipées de radiateurs électriques à inertie. Celui qui équipera la salle de bain sera de type porte serviettes afin d’optimiser la gestion de l’espace.

Les pompes à chaleur seront dimensionnées de façon à couvrir largement les besoins du logement.

