## 12 - BORDNORMAL
BPU - DQE
Affaire n°2023-H05 - Résidence senior - Aussac-Vadalle
Lot n°12 - PLOMBERIE/SANITAIRE/CLIMATISATION INDICE A
Code | Désignation |  | Unité | Quantité |  | P.U. HT |  | Montant HT
12.1 | GÉNÉRALITÉS
12.1.1 | OBJET DU MARCHÉ
12.1.2 | PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES D'EXÉCUTION
12.1.2.1 | Etablissement de l'offre des prix
12.1.2.2 | Liste des documents à fournir
12.1.2.3 | Obligations de l'entreprise
12.1.2.4 | Prescriptions particulières
12.1.2.5 | Limites des prestations
12.1.2.6 | Règlementation
12.1.2.7 | Bases de calcul
12.1.3 | COORDINATION ENTRE ENTREPRISES
12.1.4 | ÉTUDE TECHNIQUE ET QUANTITATIVE |  | Ens. | 1 | 1 | 2450 |  | 2450
Sous Total
12.2 | NOTA IMPORTANT |  | P.M
Sous Total
12.3 | PHASES DES TRAVAUX
| Sous Total | [6 empty] | 2450
12.4 | BATIMENT A - SALLE D'ACTIVITES
12.4.1 | INSTALLATION SANITAIRE
12.4.1.1 | ALIMENTATION GÉNÉRALE |  | ML | 68 |  | 3.48 |  | 236.64
12.4.1.2 | ROBINET D'ARRET |  | U | 1 |  | 19.12 | 19.12 | 19.12
12.4.1.3 | EAU FROIDE |  | Ens | 1 |  | 227.17 |  | 227.17
12.4.1.3.1 | Vanne d'isolement 1/4 de tour. |  | PM
12.4.1.3.2 | Réducteur de pression. |  | PM
12.4.1.3.3 | Clapet anti-pollution. |  | PM
12.4.1.3.4 | Filtre. |  | PM
12.4.1.4 | DISTRIBUTION EAU FROIDE |  | Ens | 1 |  | 264.82 |  | 264.82
12.4.1.4.1 | Distribution |  | PM
12.4.1.4.2 | Vannes d'isolement |  | PM
12.4.1.4.3 | Anti-bélier pneumatique |  | PM
12.4.1.5 | DISTRIBUTION EAU FROIDE-EAU CHAUDE |  | Ens | 1 |  | 210.21 |  | 210.21
12.4.1.5.1 | Distribution |  | PM
12.4.1.6 | VIDANGE DES APPAREILS |  | Ens. | 1 |  | 90.16 |  | 90.16
12.4.1.7 | ÉVACUATION DES EU-EV |  | Ens. | 1 |  | 178.56 |  | 178.56
12.4.1.8 | OUVRAGES ACCESSOIRES DE PLOMBERIE |  | Ens | 1 |  | 108.12 |  | 108.12
12.4.1.8.1 | Robinet EF équerre |  | PM
Gouedo Conception & Expertises -
Le : 28/11/2023 |  | 143 rue de Montmoreau - 16000 Angoulême | [5 empty] | Page : 23
QUANTITATIF ESTIMATIF
Affaire n°2023-H05 - Résidence senior - Aussac-Vadalle
Lot n°12 - PLOMBERIE/SANITAIRE/CLIMATISATION INDICE A
Code | Désignation |  | Unité | Quantité |  | P.U. HT |  | Montant HT
12.4.1.8.2 | Vanne d'isolement ø 14/16 avec vidange. |  | PM
12.4.2 | APPAREILLAGES SANITAIRES
12.4.2.1 | Lave-mains PMR |  | U | 2 |  | 488.76 |  | 977.52
12.4.2.2 | WC PMR sur pied |  | U | 1 |  | 455.18 |  | 455.18
12.4.2.3 | Barre de relèvement |  | U | 1 |  | 112.1 |  | 283.65
12.4.2.4 | Déversoir |  | U | 1 |  | 283.65 |  | 283.65
12.4.2.5 | Robinets de puisage |  | U | 1 |  | 64.18 |  | 64.18
12.4.3 | ACCESSOIRES DE FINITION
12.4.3.1 | Miroir |  | U | 1 |  | 69.26 |  | 69.26
12.4.4 | PRODUCTION EAU CHAUDE SANITAIRE
12.4.4.1 | Chauffe-eau électrique stéatite 100L |  | U | 1 |  | 595 |  | 595
12.4.5 | CHAUFFAGE
12.4.5.1 | Climatisation réversible bi-splits |  | Ens. | 1 |  | 3608.1 |  | 3608.1
12.4.5.2 | Radiateur électrique 1000 W |  | U | 1 |  | 438.5 |  | 438.5
| Sous Total | [6 empty] | 7671.34
12.5 | BATIMENT B - APPARTEMENTS 1 ET 2
12.5.1 | INSTALLATION SANITAIRE
12.5.1.1 | ALIMENTATION GENERALE |  | ML | 90 |  | 3.48 |  | 313.2
12.5.1.2 | ROBINET D'ARRET |  | U | 1 | 19.12 | 19.12 |  | 19.12
12.5.1.3 | EAU FROIDE |  | Ens | 2 |  | 237.24 |  | 474.48
12.5.1.3.1 | Vanne d'isolement 1/4 de tour. |  | PM
12.5.1.3.2 | Réducteur de pression. |  | PM
12.5.1.3.3 | Clapet anti-pollution. |  | PM
12.5.1.3.4 | Filtre. |  | PM
12.5.1.4 | DISTRIBUTION EAU FROIDE |  | Ens | 2 |  | 290.3 |  | 580.6
12.5.1.4.1 | Distribution |  | PM
12.5.1.4.2 | Vannes d'isolement |  | PM
12.5.1.4.3 | Anti-bélier pneumatique |  | PM
12.5.1.5 | DISTRIBUTION EAU FROIDE-EAU CHAUDE |  | Ens | 2 |  | 235.91 |  | 471.82
12.5.1.5.1 | Distribution |  | PM
12.5.1.6 | VIDANGE DES APPAREILS |  | Ens. | 2 |  | 148.3 |  | 296.6
12.5.1.7 | EVACUATION DES EU-EV |  | Ens. | 2 |  | 241.13 |  | 482.26
12.5.1.8 | OUVRAGES ACCESSOIRES DE PLOMBERIE |  | Ens | 2 |  | 108.12 |  | 216.24
12.5.1.8.1 | Robinet EF équerre |  | PM
12.5.1.8.2 | Vanne d'isolement ø 14/16 avec vidange. |  | PM
12.5.2 | SANITAIRES
12.5.2.1 | Appartement 1
Gouedo Conception & Expertises -
Le : 28/11/2023 |  | 143 rue de Montmoreau - 16000 Angoulême | [5 empty] | Page : 24
QUANTITATIF ESTIMATIF
Affaire n°2023-H05 - Résidence senior - Aussac-Vadalle
Lot n°12 - PLOMBERIE/SANITAIRE/CLIMATISATION INDICE A
Code | Désignation |  | Unité | Quantité |  | P.U. HT |  | Montant HT
12.5.2.1.1 | Fourniture et pose meuble vasque + miroir |  | U | 1 |  | 642.18 |  | 642.18
12.5.2.1.2 | WC PMR sur pied |  | U | 1 |  | 455.18 |  | 455.18
12.5.2.1.3 | Barre de relèvement |  | U | 1 |  | 112.1 |  | 112.1
12.5.2.1.4 | Mitigeur douche thermostatique |  | U | 1 |  | 471.25 |  | 471.25
12.5.2.1.5 | Distributeur de papier |  | U | 1 |  | 70.41 |  | 70.41
12.5.2.1.6 | Tringle d'angle inox pour rideau de douche |  | U | 1 |  | 326.94 |  | 326.94
12.5.2.2 | Appartement 2
12.5.2.2.1 | Fourniture et pose meuble vasque + miroir |  | U | 1 |  | 642.18 |  | 642.18
12.5.2.2.2 | WC PMR sur pied |  | U | 1 |  | 455.18 |  | 455.18
12.5.2.2.3 | Barre de relèvement |  | U | 1 |  | 112.1 |  | 112.1
12.5.2.2.4 | Mitigeur douche thermostatique |  | U | 1 |  | 471.25 |  | 471.25
12.5.2.2.5 | Distributeur de papier |  | U | 1 |  | 70.41 |  | 70.41
12.5.2.2.6 | Tringle d'angle inox pour rideau de douche |  | U | 1 |  | 326.84 |  | 326.84
12.5.3 | PRODUCTION EAU CHAUDE SANITAIRE
12.5.3.1 | Appartement 1 - Chauffe-eau thermodynamique 100L |  | U | 1 |  | 2164.17 |  | 2164.17
12.5.3.2 | Appartement 2 - Chauffe-eau thermodynamique 100L |  | U | 1 |  | 2164.17 |  | 2164.17
12.5.4 | CHAUFFAGE
12.5.4.1 | Appartement 1 - Climatisation réversible monosplit |  | Ens. | 1 |  | 2115.63 |  | 2115.63
12.5.4.2 | Appartement 2 - Climatisation réversible monosplit |  | Ens. | 1 |  | 2115.63 |  | 2115.63
| Sous Total | [6 empty] | 15569.94
12.6 | BATIMENT C - APPARTEMENTS 3 ET 4
12.6.1 | INSTALLATION SANITAIRE
12.6.1.1 | ALIMENTATION GENERALE |  | ML | 70 |  | 3.48 |  | 243.6
12.6.1.2 | ROBINET D'ARRET |  | U | 1 |  | 19.12 |  | 19.12
12.6.1.3 | EAU FROIDE |  | Ens | 2 |  | 237.24 |  | 474.48
12.6.1.3.1 | Vanne d'isolement 1/4 de tour. |  | PM
12.6.1.3.2 | Réducteur de pression. |  | PM
12.6.1.3.3 | Clapet anti-pollution. |  | PM
12.6.1.3.4 | Filtre. |  | PM
12.6.1.4 | DISTRIBUTION EAU FROIDE |  | Ens | 2 |  | 290.8 |  | 581.6
12.6.1.4.1 | Distribution |  | PM
12.6.1.4.2 | Vannes d'isolement |  | PM
12.6.1.4.3 | Anti-bélier pneumatique |  | PM
12.6.1.5 | DISTRIBUTION EAU FROIDE-EAU CHAUDE |  | Ens | 2 |  | 235.91 |  | 471.82
12.6.1.5.1 | Distribution |  | PM
12.6.1.6 | VIDANGE DES APPAREILS |  | Ens. | 2 |  | 148.3 |  | 296.6
Gouedo Conception & Expertises -
Le : 28/11/2023 |  | 143 rue de Montmoreau - 16000 Angoulême | [5 empty] | Page : 25
QUANTITATIF ESTIMATIF
Affaire n°2023-H05 - Résidence senior - Aussac-Vadalle
Lot n°12 - PLOMBERIE/SANITAIRE/CLIMATISATION INDICE A
Code | Désignation |  | Unité | Quantité |  | P.U. HT |  | Montant HT
12.6.1.7 | ÉVACUATION DES EU-EV |  | Ens. | 2 |  | 241.13 |  | 482.26
12.6.1.8 | OUVRAGES ACCESSOIRES DE PLOMBERIE |  | Ens | 2 |  | 108.12 |  | 216.24
12.6.1.8.1 | Robinet EF équerre |  | PM
12.6.1.8.2 | Vanne d'isolement ø 14/16 avec vidange. |  | PM
12.6.2 | SANITAIRES
12.6.2.1 | Appartement 3
12.6.2.1.1 | Fourniture et pose meuble vasque + miroir |  | U | 1 |  | 642.18 |  | 642.18
12.6.2.1.2 | WC PMR sur pied |  | U | 1 |  | 455.18 |  | 455.18
12.6.2.1.3 | Barre de relèvement |  | U | 1 |  | 112.1 |  | 112.1
12.6.2.1.4 | Mitigeur douche thermostatique |  | U | 1 |  | 471.25 |  | 471.25
12.6.2.1.5 | Distributeur de papier |  | U | 1 |  | 70.41 |  | 70.41
12.6.2.1.6 | Tringle d'angle inox pour rideau de douche |  | U | 1 |  | 326.84 |  | 326.84
12.6.2.2 | Appartement 4
12.6.2.2.1 | Fourniture et pose meuble vasque + miroir |  | U | 1 |  | 642.18 |  | 642.18
12.6.2.2.2 | WC PMR sur pied |  | U | 1 |  | 455.18 |  | 455.18
12.6.2.2.3 | Barre de relèvement |  | U | 1 |  | 112.1 |  | 112.1
12.6.2.2.4 | Mitigeur douche thermostatique |  | U | 1 |  | 471.25 |  | 471.25
12.6.2.2.5 | Distributeur de papier |  | U | 1 |  | 70.41 |  | 70.41
12.6.2.2.6 | Tringle d'angle inox pour rideau de douche |  | U | 1 |  | 326.84 |  | 326.84
12.6.3 | PRODUCTION EAU CHAUDE SANITAIRE
12.6.3.1 | Appartement 3 - Chauffe-eau thermodynamique 100L |  | U | 1 |  | 2164.17 |  | 2164.17
12.6.3.2 | Appartement 4 - Chauffe-eau thermodynamique 100L |  | U | 1 |  | 2164.17 |  | 2164.17
12.6.4 | CHAUFFAGE
12.6.4.1 | Appartement 3 - Climatisation réversible monosplit |  | Ens. | 1 |  | 2115.63 |  | 2115.63
12.6.4.2 | Appartement 4 - Climatisation réversible monosplit |  | Ens. | 1 |  | 2115.63 |  | 2115.63
| Sous Total | [6 empty] | 15501.24
12.7 | DIVERS
12.7.1 | PERCEMENTS ET REBOUCHAGES |  | Ens. | 1 |  | 810 |  | 810
12.7.2 | D.O.E |  | Ens. | 1 |  | 1750 |  | 1750
12.7.3 | PROPRETÉ DU CHANTIER-NETTOYAGE |  | Ens. | 1 |  | 225 |  | 225
|  | Sous Total | [5 empty] | 2785 | 0
Code | Désignation |  | Unité | Quantité |  | P.U. HT |  | Montant HT
| TOTAL H.T. | [6 empty] | 43977.52
| TVA à 20 % | [6 empty] | 8795.504
| TOTAL T.T.C. | [6 empty] | 52773.024
INDICE A
Code | VARIANTES |  | Unité | Quantité |  | P.U. HT |  | Montant HT
12.8 | VARIANTE 1 : CHAUFFE-EAU SOLAIRE
12.8.1 | PRODUCTION EAU CHAUDE SANITAIRE
12.8.1.1 | Salle d'activités - Chauffe-eau solaire |  | U | 1 |  | 5469.86 |  | 5469.86
12.8.1.2 | Appartement 1 - Chauffe-eau solaire |  | U | 1 |  | 6469.86 |  | 6469.86
12.8.1.3 | Appartement 2 - Chauffe-eau solaire |  | U | 1 |  | 6469.86 |  | 6469.86
12.8.1.4 | Appartement 3 - Chauffe-eau solaire |  | U | 1 |  | 6469.86 |  | 6469.86
12.8.1.5 | Appartement 4 - Chauffe-eau solaire |  | U | 1 |  | 6469.86 |  | 6469.86
| Sous Total | [6 empty] | 31349.3
Gouedo Conception & Expertises -
Le : 28/11/2023 |  | 143 rue de Montmoreau - 16000 Angoulême | [5 empty] | Page : 26
QUANTITATIF ESTIMATIF
Affaire n°2023-H05 - Résidence senior - Aussac-Vadalle
Lot n°12 - PLOMBERIE/SANITAIRE/CLIMATISATION
Code | Désignation |  | Unité | Quantité |  | P.U. HT |  | Montant HT
| TOTAL H.T. | [6 empty] | 31349.3
| TVA à 20 % | [6 empty] | 6269.86
| TOTAL T.T.C. | [6 empty] | 37619.16
Gouedo Conception & Expertises -
Le : 28/11/2023 |  | 143 rue de Montmoreau - 16000 Angoulême | [5 empty] | Page : 27
QUANTITATIF ESTIMATIF
Affaire n°2023-H05 - Résidence senior - Aussac-Vadalle
Lot n°12 - PLOMBERIE/SANITAIRE/CLIMATISATION
Code | VARIANTES |  | Unité | Quantité |  | P.U. HT |  | Montant HT
12.8 | VARIANTE 2 : Mitigeur pour déversoir |  | unité | 1 |  | 370 |  | 370
Sous Total
| TOTAL H.T. | [6 empty] | 370
| TVA à 20 % | [6 empty] | 74
| TOTAL T.T.C. | [6 empty] | 444
Lot n°12 - PLOMBERIE/SANITAIRE/CLIMATISATION
Code | VARIANTES |  | Unité | Quantité |  | P.U. HT |  | Montant HT
Bâtiment A Salle d'Activités
12.4.5 | VARIANTE 3 : Climatisation réversible mono split |  | unité | 3 |  | 1878 |  | 5634
Sous Total
| TOTAL H.T. | [6 empty] | 5634
| TVA à 20 % | [6 empty] | 1126.8
| TOTAL T.T.C. | [6 empty] | 6760.8
Gouedo Conception & Expertises -
Le : 28/11/2023 |  | 143 rue de Montmoreau - 16000 Angoulême | [5 empty] | Page : 28