Points à modifier :
Merci de remplacer pour lire « Résidence Senior »

LOT 1

1.12.2 PORTAIL COULISSANT AUTOMATISE TYPE STEM DE LIPPI
Pas de portail à l’entrée de la résidence

1.13.5 FOURNITURE DE PLANTATION : haie en limite de propriété Ouest
Pas de haie à réaliser

LOT 2

2.6 TRAVAUX PREPARATOIRES 
- RICT Bureau de contrôle en attente

Cela veut dire quoi ?

2.7.1.1 GENERALITES 
ÉTUDE DE SOL 
Suivant étude de sol G2 AVP jointe au présent descriptif. 

Une étude G2 Pro est à prévoir à la charge du présent lot.

OPTISOL G2 Pro ?
2.7.5.3 COFFRES DE VOLETS ROULANTS PREFABRIQUES 
- pose en tunnel des coffres de volets roulants respectant le RE2020, compris accessoires 

- Mise en oeuvre sous linteaux béton selon instructions du fabricant. 

Fournitures des coffres par le lot MENUISERIES EXTERIEURES 

· Localisation : suivant indications des plans

Je ne vois pas cette info sur les plans ! Oû sont les volets ?
LOT 7

7.8.7 ORGANIGRAMME DES CLES 
Je  souhaite que l’organigramme de clefs de la partie commune soit intégré dans l’organigramme existant de la commune

LOT 8

8.4.4 KITCHENETTE 
Fourniture et pose d’un ensemble plan de travail avec meubles et équipement électroménager comprenant : 

• un meuble bas en stratifié, 170 cm de large, avec portes battantes, un fond, une étagère et un dos, couleur à déterminer, permettant d’implanter un frigo table top en 55.
Non, prévoir un frigo hauteur 170 cm environ…

Caisson sur piètement réglable et avec plinthe démontable. Habillage à prévoir de chaque coté du caisson. 

• joue latérale supplémentaire pour supporter le plan de travail en stratifié. 

• un frigo modèle à encastrer table-top, 122 litres, à dégivrage semi automatique, charnières inversables, largeur 55 cm 

Oui mais pourquoi deux frigo ?

8.4.7 EQUIPEMENTS DE PLACARD

Merci de prévoir une vraie  fermeture à clef sur le placard du bureau
LOT 12

J’avais demandé de sortir le chauffage afin d’en faire un lot à part.

En ce concerne l’eau, j’avais demandé un compteur individuel par appartement + 1 pour les parties communes.

Merci de prévoir au marché

Je n’ai pas vu l’option chauffe-eau solaire ?

12.4.3.2 Distributeur de papier 
- De marque HEWI, teinte au choix du Maître d'oeuvre. 

- Localisation : WC PMR, suivant plan 

HORS Marché
. 

12.4.3.3 Distributeur de savon mural 
- De marque HEWI, teinte au choix du Maître d'oeuvre. 

- Localisation : WC PMR, bureau et tisanerie, suivant plan

HORS Marché
12.5.2.1.6 Tringle d'angle inox pour rideau de douche 

- Fourniture et pose d'une tringle d'angle extensible en inox pour rideau de douche , largeur 90 cm, longueur maxi 140cm 

- Localisation : salles d'eau, suivant indication des plans
Je n’ai pas vu le descriptif du receveur de la douche ! est-ce qu’il est dans un autre lot ?

 Lot n°13 : ELECTRICITE/CHAUFFAGE/VMC
Pourquoi ce lot mentionne dans son libellé chauffage ! il serait préférable de noter télécom.
