Estimatif pour la rénovation des deux logements

L’entreprise sera responsable des quantités et ne pourra prétendre à un supplément en cas d’erreur ou d’omission

Lot n°1 : Démolition / Maçonnerie Gros Oeuvre


Nature
Qté
Log n°1
Log n°2
Communs
Total

1-01
Installation chantier : panneau etc …
Ens





1-02
Démolitions intérieure et évacuation. Prévoir étresillonnage des baies si besoin
Ens





1-03
Dépose de l’ensemble des baies, portes et volets existants compris évacuation
Ens





1-04
Réfection des murs de façades intérieurs et extérieurs après démolitions
Ens





1-05
Piquage des murs de façade intérieur et refends pour purge
M ²





1-06
Gobetis au mortier
M ²





1-07
Préparation des murs pour pose des planchers- Polochons et sommiers 
Ens





1-08
F&P plancher poutrelles Hourdis isolants compris trémie d’escalier
M ²





1-09
F&P plancher poutrelles Hourdis ciment compris trémie d’escalier
M ²





1-10
Béton de recharge sur partie recevant un sol plastic ép = 5 cm compris polyane  (Etage)
M ²





1-11
Création de porte : comprenant rompure, étaiement, linteau, jambage et reprise du sol et évacuation des gravas
Ens





1-12
Création de fenêtre : comprenant rompure, étaiement, linteau, jambage et appui en pierre reconstituée et évacuation des gravas
Ens





1-13
Piquage des murs de façade pour purge compris échafaudage
M ²





1-14
Enduit de façade au mortier de chaux – compris grillage pour accrochage sur les parties lisses
M ²





1-15
Traitement anti-termites
M ²





1-16
Calcaire compacté 20 cm
M3





1-17
Dallage BA 12 + Polyane
M ²





1-18
Nettoyage conduit de fumée- Réalisation des conduits de cheminée avec souches et conduits de ventilation
Ens





1-19
Socle en béton antivibratil pour chaudière
Ens





1-20
Terrassement pour pose de cuve à fioul enterrée + tranchée et fourreau pour alimentation chaudière






1-21
Tranchée pour assainissement et pose de PVC 110 avec mise en attente des chutes- compris ventilation primaire et évacuation condensats de chaudière
Ml





1-22
Remblaiement calcaire
M3





1-23
F & P regard 40 x 40 en béton
U





1-24
Ventilation du local chaudière VH VB par carottage compris pose de grilles
U





1-25
Réservation pour autres corps d’état
Ens





1-26
Tranchée pour raccordement des eaux pluviales 
Ens





1-27
Tranchée pour fourreau sonnette






1-28
Démolition mur route pour portillons






1-29
Fourniture et poses des  portillons






1-30
Tranchée et tampons  EDF – Téléphone- eau y compris emplacement compteur






1-31
Evacuation des gravas à la décharge publique






1-32
Réalisation murs de clôture

Mur n°1 – agglos crépi des 2 cotés + enduit Hauteur 200 cm + tuiles

Mur n°2 et 3  - murete hauteur 20 cm + grillage vert plastifié hauteur 15 cm















Total HT Euros







TVA 19,6 %







Total TTC Euros














Lot n°2 : Charpente


Nature
Quantité
Log n°1
Log n°2
Communs
Total

2-01
Traitement de l’ensemble des éléments bois charpente
Ens





2-02
Confection de chevetre pour velux
Ens





2-03
Vérification des éléments de charpente dans la grange changement de certains éléments si nécessaire calage de chevrons etc…
Ens














Total HT Euros







TVA 19,6 %







Total TTC Euros














Lot n°3 : Couverture zinguerie


Nature
Quantité
Log n°1
Log n°2
Commune
Total

3-01
Vérification de la couverture avec changement de tuiles si nécessaire
Ens





3-02
 F & P tuiles faîtières scellées au mortier
Ml





3-03
F & P tuiles de rive scellées 
Ml





3-04
F & P tuiles  à douille
Ml





3-05
F & P tuiles lanternes
Ml





3-06
Gouttières zinc compris tout accessoire de pose
Ml





3-07
Descente EP zinc compris tout accessoire de pose et coudes
Ml





3-08
Entourage de cheminée
Ens














Total HT Euros







TVA 19,6 %







Total TTC Euros














Lot n°4 : Menuiseries extérieures


Nature
Quantité
Log n°1
Log n°2
Commune
Total

4-01
F & P fenêtre PVC 4/16/4 ouvrant à la française 2 vtx – compris grille de ventilation  pour pièce sèche dimensions selon plan
U





4-02
F & P porte d’entrée isolante PVC vitrée serrure 3 points compris toute quincaillerie 
U





4-03
F & P porte fenêtre coulissante en PVC 4/16/4 seuil alu
U





4-04
F & Pose paire de volets PVC compris ferrure et quincaillerie
U





4-05
F & P  Velux 78/98 compris zinguerie
U














Total HT Euros







TVA 19,6 %







Total TTC Euros














Lot n°5 : Menuiseries Intérieures


Nature
Quantité
Log n°1
Log n°2
Commune
Total

5-01
F & P escalier en bois. Compris main courante et garde corps de palier
Ens





5-02
F & P plinthe en médium partie en sol plastic
Ml





5-03
F & P porte de distribution post formés pré peintes compris quincaillerie et béquillage 83/204 cadre à emboîtement pour cloison 72 / 48
U





5-04
F & Pose porte et étagère en mélaminé blanc compris renfort verticaux
U





5-05
Puit de lumière
U














Total HT Euros







TVA 19,6 %







Total TTC Euros














Lot n°6 : Cloisons Doublage Carrelage


Nature
Quantité
Log n°1
Log n°2
Commune
Total

6-01
Faux plafonds suspendus BA13 compris bandes
M²





6-02
Structure primaire still prim pour pose dans combles
M²





6-03
Entourage de velux
U





6-04
Doublage façade 100+10+LV compris bandes
M²





6-05
Cloison plascostil refend sans LV compris bandes
M²





6-06
Doublage 20+10 pour embrasure
M²





6-07
Cloison plascostil 72/48 + LV compris plaques hydrofuges
M²





6-08
Reprise des plâtres
Ens





6-09
Cloison 140/48 pour recoupement de combles et escalier 
M²





6-10
F & Pose de carrelage 30/30 sur chape compris polyane – RDC
M²





6-11
F & Pose Faïence murale 15/15 + habillage baignoire trappe magnétique  (22 m² par logement)
M²





6-12
F &pose plinthes carrelées assortiées
M²





6-13
Pose faïence murale cuisine
M²





6-14
Chappe de lissage béton au RDC pour pose carrelage
M²














Total HT Euros







TVA 19,6 %







Total TTC Euros






Lot n°7 : Plomberie Chauffage


Nature
Quantité
Log n°1
Log n°2
Commune
Total

7-01
Robinet de puisage
U





7-02
Fourniture évier INOX 2 bacs 1 égouttoir compris robinetterie sur meuble bas 2 portes
U





7-03
Fourniture meubles de vasque compris 2 vasques –mitigeurs miroirs 
U





7-04
Fourniture baignoire en acrylique robinetterie barre de douches – flexible et pomme de douche 
U





7-05
Fourniture cuvette de WC équipée avec abattant etc…
U





7-06
Pose des appareils
Ens





7-07
Siphons + alimentation lave linge
U





7-08
Alimentation Ech et Efr des appareils
U





7-09
Vidange PVC appareils compris siphon compris descente PVC. Nota : WC raccordement sur attente de maçon
U





7-10
F & Pose de chaudière fioul puissance à déterminer par le présent lot sans production d’eau chaude compris tout accessoire de pose
U





7-11
F & cuve à fioul 2000 litres enterrée compris raccordement à la chaudière et tout accessoires de pose
U





7-12
F & P corps de chauffe compris alimentation depuis al chaudière- Dimension à déterminer par le présent lot
U





7-13
F & Pose cumulus électrique 200 litres compris alimentation et raccordement
U














Total HT Euros







TVA 19,6 %







Total TTC Euros














Lot n°8 : Electricité


Nature
Quantité
Log n°1
Log n°2
Communs
Total

8-01
F & P kit VMC compris bouche d’extraction dans pièce humide
U





8-02
Alimentation câble O 2V 2x35² entre compteur et tableau
U













8-03
Mise en terre générale 
Ens





8-04
Liaison équipotentielle 
Ens





8-05
Tableau de protection avec disj ; dif.
Ens





8-06
Certificat de conformité
U






EXTERIEUR






8-07
F & P interphone + sonnette étanche compris câblage (portail/entrée) 1 poste intérieur
Ens





8-08
2 pts sur SA applique en façade
U





8-09
Antenne hertzienne
Ens






CUISINE






8-10
2 pts VV applique
U





8-11
3 pts sur SA
U





8-12
Fourniture et pose Spots orientables BT
U





8-13
Alimentation hotte
U





8-14
Alimentation cumulus
U





8-15
PC 10.16A+T
U





8-16
PC 20A + T
U





8-17
PC 32A+T
U





8-18
Prise télévision
U






SALON REZ de CHAUSSEE
U





8-19
4 pts télérupteur 3 poussoirs
U





8-20
PC 10.16A+T
U





8-21
Prise télévision
U





8-22
Prise PTT
U






ESCALIER CIRCULATION
U





8-23
2 pts sur VV (escalier)
U





8-24
2 pts sur télérupteur 3 poussoirs
U





8-25
PC 10.16A+T
U






CHAMBRE n°1
U





8-26
1 pt sur SA centre
U





8-27
PC 10.16A+T
U





8-28
Prise PTT
U





8-29
Prise télévision
U






CHAMBRE n°2
U





8-30
1 pt sur SA centre
U





8-31
PC 10.16A+T
U





8-32
Prise PTT
U





8-33
Prise télévision
U






CHAMBRE n°3
U





8-34
1 pt sur SA centre
U





8-35
PC 10.16A+T
U





8-36
Prise PTT
U





8-37
Prise télévision
U






SALLE de BAINS
U





8-38
Alimentation meuble
U





8-39
3 pts sur SA
U





8-40
Fourniture et pose spots orientables BT
U





8-41
PC 10.16A+T
U






WC






8-42
1pt sur SA
U














Total HT Euros







TVA 19,6 %







Total TTC Euros














Lot n°9 : Peinture


Nature
Quantité
Log n°1
Log n°2
Commune
Total

9-01
Couche d’impression
M²





9-02
Toile de verre + 2 couches peinture et finition
M²





9-03
Peinture tuyauterie apparente
M²





9-04
Peinture plafond
M²





9-05
Peinture plinthe
M²





9-06
Peinutre porte intérieure
M²





9-07
F & P sol plastic en lés
M²





9-08
Barre de seuil
M²





9-09
Nettoyage de chantier
M²














Total HT Euros







TVA 19,6 %







Total TTC Euros














Lot 10 : Assainissement

Fourniture et pose de l’assainissement selon plan et document joint compris fosses, filtres EPARCO et raccordement au droit des deux logements










Total HT Euros







TVA 19,6 %







Total TTC Euros














