Cahier des Clauses techniques
 Affaire : 0505 AV Construction d'un centre culturel à vocation unique      -      MAIRIE DE AUSSAC-VADALLE
 Lot n° 11 AV : Complément ELECTRICITE 


11.1
Complément LOT ELECTRICITE

11.2
CHAUFFAGE ELECTRIQUE DES LOCAUX HORMIS POUR SALLE POLYVALENTE

11.2.1
BASE DE CALCUL

- Les conditions de calcul pour la mise en place d'un chauffage électriques dans les locaux prendra en compte les hypothèses suivantes :

  . Conditions extérieures hiver : T = - 5°C.

  . Conditions intérieures : + 19°C.

- L'entrepreneur du présent lot, s'assurera que les matériaux pris en compte pour le calcul des coefficients "K" et des déperditions sont ceux qui seront installés.

- Le chauffage sera assuré par des convecteurs électroniques.

- Fourniture et mise en place de convecteurs par panneaux rayonnants électroniques blanc, mono 230 V, de marque APPLIMO horizontal ou vertical (selon la pièce) ou équivalent, avec thermostat d'ambiance numérique. Épaisseur du convecteur : 98 mm.

- Compris alimentation électrique directe en câbles 4G1.5 mm² U1000R02V. 

- Puissance et emplacement à déterminer par le calcul et à soumettre avant toute mise en oeuvre à l'Architecte.

- Localisation :  Convecteurs électriques à mettre en place dans la Salle des Associations (3 unités), dans le Hall d'Entrée (3 unités), dans les 2 WC du Hall (1 Unité dans WC Femmes et 1 Unité dans WC Hommes), dans Préparation Chaude (1 Unité), et dans Loge (1 Unité), suivant indications des plans Architecte.

11.2.2
SALLE DES ASSOCIATIONS

11.2.2.1
Convecteurs électroniques 4 ordres, type Applimo, de 2000W.

11.2.2.2
Alimentation directe en câbles 4G1.5mm² U1000R02V.

11.2.3
HALL D'ENTREE

11.2.3.1
Convecteur électronique 4 ordres, type Applimo, de 2000W.

11.2.3.2
Convecteurs électroniques 4 ordres, type Applimo, de 1500W.

11.2.3.3
Alimentation directe en câbles 4G1.5mm² U1000R02V.

11.2.4
WC

11.2.4.1
Convecteurs électroniques 4 ordres, type Applimo, de 750W.

11.2.4.2
Alimentation directe en câbles 4G1.5mm² U1000R02V.

11.2.5
PREPARATION CHAUDE

11.2.5.1
Convecteur électronique 4 ordres, type Applimo, de 2000W.

11.2.5.2
Alimentation directe en câbles 4G1.5mm² U1000R02V.

11.2.6
LOGE

11.2.6.1
Convecteur électronique 4 ordres, type Applimo, de 1500W.

11.2.6.2
Alimentation directe en câbles 4G1.5mm² U1000R02V.

11.2.7
PROGRAMMATEUR

- Mise en place d'un Programmateur 1 zone, de type MICRO DRIVER ou équivalent, afin de gérer l'ensemble des appareils de chauffage et d'assurer une température selon les besoins des locaux.

- La puissance ainsi que la marque des appareils seront déterminées par l'entrepreneur chargé du présent lot.

- Raccordements, commandes, protections ramenées sur tableau de répartition.

- Régulation par thermostat d'ambiance incorporé. Les organes de réglage des thermostats devront être inaccessibles au public.

- Alimentation depuis tableau de répartition.

11.2.7.1
Programmateur chauffage 1 zone, type Micro Driver.

11.2.7.2
Protection électrique supplémentaire à rajouter dans tableau électrique.

11.3
SECHES MAINS

11.3.1
ALIMENTATION POUR INSTALLATION DE SECHES MAINS

- Alimentation pour mise en place future de sèches mains, comprenant :

  . alimentation électrique directe en câbles U1000R02V 3G231.5mm².

  . raccordements, commandes, protections ramenées sur tableau de répartition.

  . rajout de protection sur tableau électrique.

- Localisation :  Alimentation électrique à mettre en place dans cloison des WC du Hall, pour mise en place ultérieure de sèches mains, suivant indications des plans Architecte.

11.3.1.1
Alimentation sèches mains, en câbles U1000R02V 3G23.5mm².

11.3.1.2
Rajout de protection électrique dans tableau électrique.

11.4
VOLETS ROULANTS

11.4.1
ALIMENTATION POUR VOLETS ROULANTS

- Alimentation pour mise en place de volets roulants (hors lot), comprenant :

  . alimentation électrique directe, compris câblage.

  . raccordements, commandes, protections ramenées sur tableau de répartition.

  . rajout de protection sur tableau électrique.

- Localisation :  Alimentation électrique à mettre en place dans doublages, pour mise en place de volets roulants, pour les 4 baies extérieures des la Salle Polyvalente, et pour chaque partie de la baie haute trapézoïdale (4 Unités), suivant indications des plans Architecte.

11.4.1.1
Alimentation des volets roulants + commande 30.

11.4.1.2
Protection électrique à rajouter dans tableau électrique.

11.5
APPAREILS D'ECLAIRAGE

11.5.1
SPOTS ENCASTRES

- Plue value pour remplacement des spots encastrés fluorescents, de 2 x 26 W - Type INSAVER - Marque CLAUDE ou équivalent, avec verre décoratif, initialement prévus,  pour remplacement par des spots encastrés orientables 38°, de 12 V, avec transfo électronique et lampe 12 V intégrés - Marque CLAUDE ou équivalent.

- Compris modification et reprise du câblage des spots, selon nouvelles dispositions, compris toutes sujétions.

- Localisation :  Spots encastrés, pour le Hall d'Entrée, suivant indications des plans Architecte.

11.5.1.1
P.V. pour spots encastrés 12 V orientables 38°, avec transfo électronique et lampe 12V.

11.5.1.2
M.V. Spots encastrés fluorescents 2x26 W - Type INSAVER - Marque CLAUDE ou équivalent.

11.5.1.3
Modification du câblage des spots.

11.5.2
PLAFONNIERS FLUORESCENTS

- Plue value pour remplacement des plafonniers encastrés fluorescents, de 4 x 18 W - Type CLAUDPACK2 - PARALUME en aluminium - Marque CLAUDE ou équivalent, initialement prévus,  pour remplacement par des plafonniers en saillie, de 4 x 18W - Type PARALUME en aluminium EUROPHANE AMIGO ES T26 - Marque CLAUDE ou équivalent

- Localisation :  Plafonniers fluorescents, pour la Salle des Associations et la Salle Polyvalente, suivant indications des plans Architecte.

11.5.2.1
P.V. pour plafonniers en saillie, 4 x 18W, Type Paralume alu Europhane Amigo ES T26 de CLAUDE, ou équivalent.

11.5.2.2
M.V. Plafonniers encastrés fluorescents 4x18 W - Type CLAUDPACK2 de CLAUDE ou équivalent.

Commune d’Aussac-Vadalle

  LE : 02/05/2006
16560 
Page : 1

