	 INFORMATIONS TRAVAUX LOGEMENT VADALLE 52, Rue de La République

	

	2018/04 Remplacement de la Boîte aux lettres

	2018/04 Remplacement du Barillet du portillon

	2018/11 Remplacement du circulateur sur la chaudière

	2019/10 Remplacement du Chauffe eau

	2019/11 Remise en route de la VMC à l’étage

	2020/11 Ouverture maçonnerie pour extracteur d’air (cuisine)

	               Remplacement placo et isolation d’encadrement fenêtre de chambre

	

	2022/11 Réfection du logement après départ des locataires

	               Peinture dans chaque pièce murs - plafonds - portes

	               Radiateurs démontés et nettoyés

	               Dressing entièrement démonté et nettoyé

	               Remise en état des prises – ampoules dans chaque pièce

	               Détecteurs de fumée vérifiés

	               Installation de radiateurs électriques à inertie dans chaque chambre

	               Chambre 1 2 kw  – Chambre 2 et 3 1,5 kw – SDB 1,5 kw

	               Installation d’une pompe à chaleur air/air 5 kw mono split – rez de chaussée

	

	A l’étage

	

	Escalier

	              Rambarde consolidée

	

	Salle de bains

	              Porte et kit douche remplacés

	              Pose d’un meuble double vasque, miroir et 2 lampes

	              Pose d’un sèche serviette

	

	Toilettes

	              Abattant neuf + Détartrage WC et chasse d’eau

	

	Rez de Chaussée

	

	Cuisine

	               Pose d’une hotte aspirante couleur blanche

	               Pose d’un plan de travail avec évier et meuble

	

	Salon/Salle à manger

	

	               Pose d’une tringle à rideaux (baie vitrée)

	               Installation d’une pompe à chaleur air/air 5 kw mono split 

	

	2024/06   Travaux de couverture (voir facture  du 21/06/2024)

	

	


