	 INFORMATIONS TRAVAUX LOGEMENT VADALLE 54, Rue de La République

	

	2013/03 Dépannage Chauffe-eau Electrique

	2017/01 Remplacement du robinet d’eau extérieur (gelé)

	2017/03 Changement du chauffe-eau (Agnès et Merenne)

	2018/02 Changement de la pompe/circulateur de la Chaudière

	

	

	2020/11 Réfection du logement après départ des locataires

	                Peinture blanche dans chaque pièce murs et plafonds 

	                Réparation et peinture grise portes et plinthes 

	                Radiateurs démontés et nettoyés

	                Remise en état des prises – ampoules dans chaque pièce

	                Détecteurs de fumée vérifiés

	

	

	

	A l’étage

	

	Chambre côté escalier

	                Fil d’antenne passé sous gaine

	

	Chambre côté salle de bains

	                Carreau lino mastiqué

	                Remplacement de la trappe PVC (accès baignoire)

	                 

	Salle de bains

	                Porte et kit douche remplacés

	                Pose d’un meuble double vasque, miroir et 2 lampes

	                Fourniture d’un système pour accrocher pommeau douche baignoire posé par locataire

	

	Toilettes

	                Abattant  neuf + Détartrage WC

	

	Rez de Chaussée

	

	Cuisine

	                 Fourniture d’une hotte aspirante couleur blanche posée par le locataire

	                 Pose de baguettes angle cuisine/salon 

	

	Salon/Salle à manger

	                  Pose d’une tringle à rideaux (baie vitrée)

	

	

	

	

	

	


